ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
Будівництво дошкільного навчального закладу на 230 місць в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Коригування. Додаткові роботи

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
відповідно до п. 41 Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710
«Про ефективне використання державних коштів»

1. Предмет закупівлі: за ДК 021:2015 код 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт (Будівництво дошкільного навчального закладу на 230 місць в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Коригування. Додаткові роботи).

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-26-001918-b

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні характеристики предмета закупівлі зазначено згідно проектно – кошторисній документації виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням норм чинного законодавства.
Необхідні технічні характеристики предмета закупівлі передбачені в запрошенні до ТОВ «АМК РЕМ - БУД», а також проектом договору передбачено, що роботи повинні виконуватися Виконавцем належної якості та відповідно до норм чинного законодавства України.

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:
В ході будівництва виникла необхідність в проведенні додаткових (аналогічних) робіт, не зазначених в початковій проектно-кошторисній документації, але які є необхідними для завершення та введення об’єкту в експлуатацію, при цьому такі роботи технічно будуть пов’язані головним (первинним) договором і загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. Було проведено експертизу кошторисної документації на додаткові обсяги робіт, не передбачені у початковій кошторисній документації по даному проекту, яка була проведена Філією «КИЇВОБЛБУДЕКСПЕРТИЗА» ДП «КИЇВОБЛБУДІНВЕСТ» (Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по проекту від 21.12.2020 № 01-0035-20-ЦБ) та затверджена рішенням Виконавчим комітетом Петрівської сільської ради від 02.02.2021 № 51 «Про затвердження проектно-кошторисної документації».

	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи підземної частини (Початок)

	
	Розділ 1. Підлоги

	1
	Улаштування покриттів із плиток керамiчних однокольорових з барвником на
цементному розчинi
	м2
	88,56
	

	2
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних
	м
	48,09
	

	
	Роздiл 2. Вікна

	3
	Установлення віконних зливів
	м
	3,6
	

	
	Локальний кошторис 2-1-2 на Загальнобудівельні роботи підземної частини (Закінчення)

	
	Розділ 1. Різні роботи

	4
	Улаштування дерев'яної коробки продуха
	м3
	0,05
	

	5
	Установлення розкладок, тип 2
	м
	22,4
	

	6
	Пофарбування дерев'яної коробки продуха олійною фарбою за 2 рази
	м2
	3,36
	

	7
	Прокладка із толя шириною 30 мм
	м2
	0,36
	

	8
	Установлення грат жалюзiйних стальних нерухомих
односекцiйних, розмiр 150х490 мм
	грати
	32
	

	9
	Установлення сітки
	грати
	16
	

	10
	Конопачення коробок продуха клоччям у зовнiшнiх
кам'яних стiнах, площа прорiзу до 3 м2
	м2
	2,88
	

	
	Локальний кошторис 2-1-5 на Загальнобудівельні роботи надземної частини. (Перекриття, сходові клітки)

	
	Роздiл 1. Сходи

	11
	Установлення металевої огорожi з поручнями iз хвойних
порiд
	м
	17,5
	

	12
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (в 3 шари)
	м2
	7
	

	13
	Установлення металевої огорожi з поручнями iз хвойних
порiд
	м
	35
	

	14
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (в 3 шари)
	м2
	16,76
	

	
	Локальний кошторис 2-1-7 на Загальнобудівельні робот. Продовження (Перегородки, підлоги)

	
	Роздiл 1. Перегородки

	15
	Збирання перегородок iз панелей площею до 5 м2
	м2
	45,76
	

	
	Роздiл 2. Підлоги

	16
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	184,3
	

	17
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних
	м
	197,2
	

	18
	Улаштування покриття з полівінілхлоридного на
теплозвукоізолювальній підоснові на клею
	м2
	429,7
	

	19
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	145,8
	

	20
	Укладання лаг по плитах перекриттів (з прокладкою із
руберойда)
	м2
	768,8
	

	21
	Улаштування дощатого покриття товщиною 27 мм
	м2
	768,8
	

	22
	Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленням цвяхами
	м
	822,6
	

	23
	Полiпшене фарбування пiдлоги емаллю ПФ-268
	м2
	768,8
	

	24
	Улаштування покриттів з паркету штучного без жилок по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій, кількість
планок на 1 м2 до 80 штук
	м2
	277,9
	

	25
	Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленням цвяхами
	м
	298
	

	26
	Покриття пiдлоги лаком за 2 рази
	м2
	277,9
	

	27
	Улаштування покриття з спортивного лінолеума товщ.4,
5мм на клею
	м2
	138,95
	

	28
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	149
	

	29
	Улаштування покриттів з паркетної дошки на клеї,
кількість планок на 1 м2 понад 80 до 111 штук
	м2
	138,95
	

	30
	Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленням цвяхами
	м
	149
	

	31
	Покриття пiдлоги лаком за 2 рази
	м2
	138,95
	

	32
	Укладання лаг по плитах перекриттів (з прокладкою із
руберойда)
	м2
	786,3
	

	33
	Улаштування дощатого покриття товщиною 27 мм
	м2
	786,3
	



	34
	Улаштування плiнтусiв дерев'яних з кріпленням цвяхами
	м
	841
	

	35
	Полiпшене фарбування пiдлоги емаллю ПФ-268
	м2
	786,3
	

	36
	Улаштування покриття з полівінілхлоридного на
теплозвукоізолювальній підоснові на клею
	м2
	508,4
	

	37
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	544
	

	38
	Улаштування покриття з лінолеума полівінілхлоридного
на теплозвукоізолювальній підоснові на клею
	м2
	66,4
	

	39
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	71
	

	40
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	55,7
	

	41
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних
	м
	59,5
	

	
	Локальний кошторис 2-1-9 на Загальнобудівельні роботи. Продовження (Внутрішнє опорядження, зовнішнє
опорядження)

	
	Роздiл 1. Опорядження внутрiшнє

	42
	Високоякiсне фарбування стель акриловими фарбами
по штукатурцi
	м2
	357,24
	

	43
	Полiпшене фарбування стель полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	102,33
	

	44
	Високоякiсне фарбування стiн акриловими фарбами по
штукатурцi
	м2
	4981,28
	

	45
	Полiпшене фарбування стiн акриловими фарбами по
штукатурцi
	м2
	1175,37
	

	46
	Високоякiсне фарбування стiн акриловими фарбами по
штукатурцi
	м2
	5135,79
	

	47
	Полiпшене фарбування стiн акриловими фарбами по
штукатурцi
	м2
	1196,37
	

	48
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт (стін та колон)
	м2
	809,68
	

	49
	Високоякiсне фарбування укосів акриловими фарбами
по штукатурцi
	м2
	746,71
	

	50
	Полiпшене фарбування укосів акриловими фарбами по
штукатурцi
	м2
	11,85
	

	
	Роздiл 2. Зовнішнє опорядження

	
	Локальний кошторис 2-1-10 на Загальнобудівельні роботи. Закінчення (Різні роботи)

	
	Роздiл 1. Різні роботи

	51
	Високоякiсне фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	154,51
	

	52
	Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	21
	

	53
	Обшивання ніш панелями із ламінованого ДВП
	м2
	8,1
	

	54
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	58,55
	

	55
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, (товщиною 3 мм)
	м2
	6,86
	

	56
	Виключати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
	м2
	-13,72
	

	57
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	8,34
	

	58
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	6,8
	

	59
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	6,88
	

	60
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
	м2
	2,45
	



	
	12 шт
	
	
	

	61
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	6,42
	

	62
	Укладання азбестоцементних водопровiдних труб ,
дiаметр 100 мм
	м
	0,5
	

	63
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	6,34
	

	64
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	9,95
	

	65
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	11,96
	

	66
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	9,24
	

	67
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	3,23
	

	68
	Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi
(козирки)
	м2
	5
	

	69
	Улаштування обшивання профлистом
	м2
	4,9
	

	70
	Улаштування жолобiв пiдвiсних
	м
	4
	

	71
	Улаштування жолобiв пiдвiсних
	м
	5,14
	

	72
	Демонтаж 2-х швелерів №12
	т
	0,021
	

	73
	Виготовлення металевих елементів козирків
	т
	0,087
	

	74
	Монтаж металевих елементів козирків
	т
	0,087
	

	75
	Виготовлення металевих елементів ферми ФМ-1
	т
	0,119
	

	76
	Монтаж ферм на висотi до 25 м прогоном до 24 м,
масою до 3 т
	т
	0,119
	

	77
	Виготовлення металевих елементів стійки СТ-1
	т
	0,076
	

	78
	Монтаж металевих стійок СТ-1
	т
	0,076
	

	79
	ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-059
	м2
	8,18
	

	80
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (в 2 шари)
	м2
	8,18
	

	81
	Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi
(козирки)
	м2
	7,8
	

	82
	Улаштування карнизних звисiв (Вузол "А" АБ57)
	м
	5,82
	

	83
	Улаштування жолобiв пiдвiсних
	м
	5,82
	

	84
	Навiшування водостiчних труб
	м
	9,78
	

	85
	Пiдшивання стелi та звису дошками підшивки товщ. 25
мм
	м2
	7,97
	

	86
	Улаштування зашивки звису
	м2
	0,82
	

	87
	Улаштування обшивання профлистом
	м2
	7,97
	

	88
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтiв 2
	м3
	2,18
	

	89
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтiв 2
	м3
	2,8
	

	90
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом
	м3
	0,2
	

	91
	Перевезення грунту до 10 км
	т
	4,98
	

	92
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
ґрунтiв 1
	м3
	2,38
	

	93
	Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих
щебеневих шарiв
	м3
	0,18
	



	94
	Улаштування бетонних фундаментiв загального
призначення пiд стійки [Бетон В15 (М200) W4]
	м3
	1,35
	

	95
	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до
10 кг (ЗД-1)
	т
	0,0156
	

	96
	Ущiльнення грунту щебенем
	м2
	3,34
	

	97
	Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв [Бетон В15
(М200) W4]
	м3
	0,27
	

	98
	Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок
	т
	0,01
	

	99
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, (товщиною 3 мм)
	м2
	3,34
	

	100
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (товщиною 3 мм)
	м2
	3,34
	

	101
	Виключати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
	м2
	-3,34
	

	102
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	3,34
	

	
	Локальний кошторис 2-1-21 на Монтаж обладнання

	103
	Монтаж опромiнювача бактерицидного настiнного
	комплект
	5
	

	104
	Установлення вішалки настінної
	шт
	4
	

	105
	Установлення вішалки для рушників
	шт
	3
	

	106
	Установлення стінки гімнастичної (шведська)
	шт
	1
	

	107
	Установлення ванн виробничих (мийок)
	компл.
	2
	

	108
	Установлення дозаторів для мила рідкого
	шт
	7
	

	109
	Монтаж плити електричної
	шт
	2
	

	110
	Монтаж пароконвектомата електричного
	шт
	1
	

	111
	Установлення ванни мийної на одне вiддiлення
	компл.
	2
	

	112
	Установлення ванн виробничих з полицею
	компл.
	4
	

	113
	Монтаж моноблока холодильного
	шт
	1
	

	114
	Установлення ванни виробничої
	компл.
	1
	

	115
	Монтаж електрорушника
	шт
	1
	

	116
	Установлення вішалки настінної
	шт
	7
	

	117
	Монтаж катка прасувального
	шт
	1
	

	118
	Монтаж машини гладильної
	шт
	1
	

	119
	Монтаж гладильного преса
	шт
	1
	

	120
	Установлення вішалки настінної
	шт
	6
	

	121
	Установлення вішалки настінної
	шт
	3
	

	122
	Монтаж електрорушника
	шт
	3
	

	123
	Установлення вбудованої шафи
	шт
	1
	

	124
	Установлення вішалки настінної
	шт
	1
	

	125
	Установлення ванн виробничих
	компл.
	2
	

	126
	Установлення вішалки для рушників
	шт
	6
	

	127
	Монтаж опромiнювача бактерицидного настiнного
	комплект
	4
	

	128
	Установлення ванн виробничих (мийок)
	компл.
	10
	

	129
	Установлення вішалки для рушників
	шт
	30
	

	130
	Монтаж опромiнювача бактерицидного настiнного
	комплект
	20
	

	131
	Установлення мийки 2-х секціної
	компл.
	1
	

	132
	Установлення вішалки для рушників
	шт
	1
	

	133
	Установлення вішалки для рушників
	шт
	2
	

	134
	Установлення вішалки для рушників
	шт
	1
	

	135
	Монтаж опромiнювача бактерицидного настiнного
	комплект
	4
	

	136
	Установлення стінки гімнастичної
	шт
	6
	

	137
	Монтаж опромiнювача бактерицидного настiнного
	комплект
	3
	

	138
	Монтаж опромiнювача бактерицидного настiнного
	комплект
	1
	

	139
	Установлення вішалки настінної
	шт
	1
	

	140
	Установлення вішалки настінної
	шт
	3
	

	141
	Установлення вішалки настінної
	шт
	1
	

	142
	Монтаж електрорушника
	шт
	8
	

	
	Локальний кошторис 2-1-22 на Технологічне обладнання

	
	Роздiл 1. Обладнання, що монтується

	
	Роздiл 2. Обладнання, що не монтується

	
	Локальний кошторис 2-1-23 на Монтаж підйомника



	143
	Монтаж в глухiй шахтi підйомника маловантажного зi швидкiстю руху кабiни 0,5 м/с вантажопiдйомнiстю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м (на 2 зупинки, висота
шахти 6,3 м )
	лiфт
	1
	

	144
	За кожну зупинку, бiльше або менше зазначеної в характеристицi, додавати або зменшувати для підйомників маловантажних вантажопiдйомнiстю до 100
кг
	зупинка
	-4
	

	145
	За кожен метр висоти шахти, бiльше або менше зазначеної в характеристицi, додавати або зменшувати для підйомників маловантажних вантажопiдйомнiстю до
100 кг
	м
	-14,7
	

	
	Локальний кошторис 2-1-25 на Елетрообладнання та електроосвітлення. Монтажні роботи

	146
	Монтажні роботи вузла обліку
	шт
	1
	

	
	Роздiл 1. Силове електрообладнання

	
	Локальний кошторис 2-1-27 на Газоаналіз. Монтажні роботи

	147
	Установлення сигналізатора загазованості
	комплект
	1
	

	148
	Установлення датчиків метану
	комплект
	8
	

	149
	Табло рядової сигналiзацiї
	табло
	2
	

	
	Локальний кошторис 2-1-29 на Телефонний зв’язок. Монтажні роботи

	150
	Базовий блок
	статив
	0,7
	

	151
	Комплект абонентського устаткування, ємкiсть до 256
номерiв
	комплект
	0,7
	

	152
	Плати рiзноманiтного призначення iз пiдготовленням
мiсця установлення
	плата
	1,4
	

	153
	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настiльний
	шт
	23,8
	

	154
	Кросування двопроводове лiнiй довжиною до 4 м у кросi
	шт
	10,5
	

	155
	Кросування чотирипроводове лiнiй довжиною до 4 м у
кросi
	шт
	13,3
	

	156
	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованiй проводцi (телефонних)
	шт
	23,8
	

	157
	Установлення щита заземлення
	шт
	0,7
	

	158
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах зi штабової сталi перерiзом 100 мм2
	м
	7
	

	159
	Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного
проходу до 50 мм
	м
	17,5
	

	160
	Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 16 мм2
	м
	35
	

	
	Локальний кошторис 2-1-33 на Цифрове ефірне телебачення Т2. Монтажні роботи

	161
	Антена телевізійна з частотним діапазономвід 470 до
862 МГц
	шт
	0,8
	

	162
	Здавання робiт iз контрольними вимiрами для одного
каналу системи колективного приймання телебачення
	вимiрюв.
	0,8
	

	163
	Пiдсилювачi колективного приймання телебачення, що
установлюються на стiнi або в металевiй шафi
	шт
	1,4
	

	164
	Установлення щитка монтажного
	шт
	1
	

	165
	Затягування у прокладенi труби або металевi рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2
	м
	240
	

	166
	Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного
проходу до 25 мм
	м
	260
	

	
	Локальний кошторис 2-1-35 на Блискавкозахист покрівлі

	167
	Улаштування блискавковiдводу до опор висотою до 8,5 м
	шт
	46
	

	168
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої сталi дiаметром 8 мм
	м
	820
	

	169
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2
	м
	40
	

	170
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової,
	м
	440
	



	
	перерiз 160 мм2
	
	
	

	171
	Конструкцiї металевi
	т
	0,06
	

	172
	Розробка грунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтiв 2 /з
вертикальними стiнками без крiплень /
	м3
	88
	

	173
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
ґрунтiв 1
	м3
	88
	

	
	Локальний кошторис 2-1-36 на Комплексні мережі. Монтажні роботи

	174
	Щиток систем зв"язку
	шт
	2,4
	

	
	Локальний кошторис 2-1-38 на Система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей. Монтажні
роботи.

	175
	Пульт мікрофонний на 16 зон оповіщування
	шт
	1
	

	176
	Джерело музичних програм
	шт
	1
	

	177
	Селектор входів
	шт
	1
	

	178
	Монтаж блока узгодження
	шт
	1
	

	179
	Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi
	шт
	97
	

	180
	Сповiщувач світло-звуковий пожежний зовнішній
	шт
	1
	

	181
	Шафа або панель комутацiї зв'язку та сигналiзацiї на стiнi або в нiшi, кiлькiсть
пар до 20
	шт
	1
	

	182
	Пожежний сповіщувач
	шт
	73
	

	183
	Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд",
"в'їзд", "пiд'їзд" i т.п.
	шт
	32
	

	184
	Коробка розподільна
	шт
	50
	

	185
	Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основi пiдлоги,
дiаметр умовного проходу до 32 мм
	м
	15
	

	186
	Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного
проходу до 25 мм
	м
	4360
	

	187
	Затягування у прокладенi труби або металевi рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2
	м
	3910
	

	
	Локальний кошторис 2-1-40 на Пожежну сигналізацію та систему оповіщення про пожежу. Монтажні роботи.

	
	Роздiл 1. Система пожежної сигналізації.

	188
	Прилад приймально-контрольний на 16 променів в
комплекті
	шт
	2,2
	

	189
	Монтаж блока живлення
	шт
	0,4
	

	190
	Сповiщувач тепловий
	шт
	1,6
	

	191
	Сповiщувач димовий
	шт
	125,6
	

	192
	Сповiщувач ПС ручний
	шт
	21
	

	193
	Сповiщувач світло-звуковий пожежний зовнішній
	шт
	0,4
	

	194
	Прокладання коробів
	м
	20
	

	
	Локальний кошторис 2-1-41 на Пожежну сигналізацію та систему оповіщення про пожежу. Обладнання.

	
	Роздiл 1. Система пожежної сигналізації.

	
	Локальний кошторис 2-1-44 на Охоронна сигналізація. Монтажні роботи

	195
	Сповiщувач розбиття скла акустичний
	шт
	2
	

	
	Локальний кошторис 2-1-49 на Захисне заземлення

	196
	Конструкцiї металевi
	т
	0,01
	

	
	Локальний кошторис 2-1-50/дод. на Мережі інтернету.
Монтажні роботи

	197
	Комутатор мережний на 18 портів
	шт
	3
	

	198
	Установлення розеток телекомунікаційних
	шт
	25
	

	199
	Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2
	м
	974
	

	200
	Прокладання проводу при схованiй проводцi
	м
	26
	

	201
	Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного
проходу до 25 мм
	м
	960
	

	202
	Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються
	м
	12
	



	
	прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного
проходу до 50 мм
	
	
	

	203
	Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними
скобами, дiаметр труб до 25 мм
	м
	2
	

	
	Локальний кошторис 5-1-1 на Зовнішньоділянкову телефонну лінію

	204
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтiв 2
	м3
	126
	

	205
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтiв 1
	м3
	114
	

	206
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	6
	

	207
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтiв 2
	м3
	246
	

	208
	Планування площ ручним способом, група ґрунтiв
1/насипних грунтiв вручну/
	м2
	213
	

	209
	Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група
ґрунтiв 1, 2
	м3
	246
	

	210
	Улаштування дощатого покриття
	м2
	90
	

	211
	Розбирання дощатого покриття
	м2
	90
	

	212
	Укладання колiї окремими елементами старими
придатними рейками типу Р38, кiлькiсть шпал на 1 км колiї 1750
	км
	0,042
	

	213
	Розбирання колiї окремими елементами з рейок типу
Р38, Р33, IVА довжиною 12,5 м
	км
шляху
	0,042
	

	214
	Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 1 т
	шт
	156
	

	215
	Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою бiльше 1,5 т
	шт
	15
	

	216
	Установлення упорної стінки з брусiв
	м3
	4,62
	

	217
	Установлення опорного пакету
	м3
	2,88
	

	218
	Розбирання опорного пакету
	м3
	2,88
	

	219
	Демонтаж блокiв масою до 1 т
	шт
	66
	

	220
	Демонтаж блокiв масою бiльше 1,5 т
	шт
	15
	

	221
	Монтаж плінта
	шт
	1
	

	222
	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях
без покриттiв, маса 1 м до 2 кг
	м
	197
	

	223
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,
маса 1 м до 2 кг
	м
	3
	

	224
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2,
що прокладається з крiпленням накладними скобами
	м
	50
	

	
	Локальний кошторис 5-2-1 на Радіофікацію

	225
	Установлення залiзобетонних одностоякових опор
	опоpа
	10
	

	226
	Кабель до 35 кВ, що пiдвiшується на тросi, маса 1 м до
1 кг
	м
	300
	

	227
	Трансформатор абонентський потужнiстю до 25 кВт на
стовпi або трубостояку
	шт
	1
	

	
	Локальний кошторис 6-1-2 на Загальнобудівельні роботи. Продовження. (Підлоги, Внутрішнє опорядження,
Зовнішнє опорядження)

	
	Роздiл 1. Підлоги

	228
	Улаштування плiнтусiв цементних
	м
	61,4
	

	229
	Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного
на клеї "Бустилат"
	м2
	9,03
	

	230
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї КН-2
	м
	12,81
	

	231
	Улаштування покриттів із плиток керамiчних
однокольорових з барвником на цементному розчинi
	м2
	21,96
	

	
	Роздiл 2. Внутрішнє опорядження

	232
	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін
всередині приміщеь з підготуванням поверхонь
	м2
	233,28
	

	233
	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону
	м2
	98,07
	



	
	клейовим розчином з підготуванням поверхонь
всередині приміщень
	
	
	

	234
	Гладке облицювання плитками керамiчними глазурованими стiн, стовпiв, пiлястрiв i укосiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по цеглi i
бетону
	м2
	37,25
	

	235
	Просте фарбування стiн колером олiйним по штукатурцi
та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	5,73
	

	
	Локальний кошторис 6-1-3 на Загальнобудівельні роботи. Закінчення. (Фундаменти, Стіни, Перегородки,
Перекриття, Покрівля, Вікна, Двері, Різні роботи)

	
	Роздiл 1. Покриття

	
	Роздiл 2. Двері

	236
	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металлопластику
	м2
	8,21
	

	
	Роздiл 3. Різні роботи

	237
	Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,
без укосiв, глибиною до 0,7 м, група ґрунтiв 2
	м3
	0,4
	

	238
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 1 (з розрівнюванням зайвого)
	м3
	0,4
	

	239
	Ущiльнення грунту щебенем
	м2
	1,2
	

	240
	Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального
призначення об'ємом до 5 м3
	м3
	0,29
	

	241
	Виготовлення опори
	т
	0,06
	

	242
	Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла,
кронштейни, хомути
	т
	0,06
	

	243
	Ставлення болтiв будiвельних з гайками й шайбами
	шт
	8
	

	244
	ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-059
	м2
	1,61
	

	245
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (в 2 шари)
	м2
	1,61
	

	246
	Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,
без укосiв, глибиною до 0,7 м, група ґрунтiв 2
	м3
	0,1
	

	247
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 1 (з розрівнюванням зайвого)
	м3
	0,1
	

	248
	Ущiльнення грунту щебенем
	м2
	0,1
	

	249
	Улаштування бетонних фундаментiв загального
призначення об'ємом до 5 м3
	м3
	0,08
	

	250
	Виготовлення опори
	т
	0,03
	

	251
	Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла,
кронштейни, хомути
	т
	0,03
	

	252
	ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-059
	м2
	0,82
	

	253
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (в 3 шари)
	м2
	0,82
	

	254
	Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,
без укосiв, глибиною до 0,7 м, група ґрунтiв 2
	м3
	0,1
	

	255
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 1 (з розрівнюванням зайвого)
	м3
	0,1
	

	256
	Ущiльнення грунту щебенем
	м2
	0,1
	

	257
	Улаштування бетонних фундаментiв загального
призначення об'ємом до 5 м3
	м3
	0,08
	

	258
	Виготовлення опори
	т
	0,02
	

	259
	Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла,
кронштейни, хомути
	т
	0,02
	

	260
	ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-059
	м2
	0,61
	

	261
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (в 3 шари)
	м2
	0,61
	

	262
	Ставлення болтiв будiвельних з гайками й шайбами
	шт
	4
	

	
	Локальний кошторис 6-1-11 на Тепломеханічні рішення (Закінчення)

	
	Роздiл 1. Особливобудівельні роботи



	263
	Iзоляцiя газоходiв матами мінераловатними прошивними в обкладках, товщина iзоляцiйного шару 80
мм
	м
	15,95
	

	264
	Покриття поверхнi iзоляцiї газоходiв сталлю
оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару 0,7 мм
	м
	15,95
	

	
	Локальний кошторис 6-2-1 на Димову трубу

	
	Роздiл 1. Фундаменти

	
	Роздiл 2. Металеві конструкціїі

	
	Роздiл 3. Антикорозійний захист

	
	Роздiл 4. Iзоляцiйнi роботи

	265
	Iзоляцiя димових труб дiаметром 273 мм [плитами мiнераловатними на синтетичному зв'язуючому],
товщина iзоляцiйного шару 80 мм
	м
	30
	

	266
	Iзоляцiя димових труб дiаметром 426 мм [плитами
мiнераловатними на синтетичному зв'язуючому], товщина iзоляцiйного шару 80 мм
	м
	15
	

	267
	Покриття поверхнi iзоляцiї труб дiаметром 273 мм
сталлю оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару 80 мм
	м
	30
	

	268
	Покриття поверхнi iзоляцiї труб дiаметром 426 мм
сталлю оцинкованою, товщина iзоляцiйного шару 80 мм
	м
	15
	

	
	Локальний кошторис 6-4-2 на Загальнобудівельні роботи надземної частини

	
	Роздiл 1. Підлоги

	269
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	30
	

	270
	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних
	м
	18
	

	
	Роздiл 2. Вікна

	
	Роздiл 3. Двері

	
	Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє

	271
	Пiдготовлення поверхонь зi збiрних елементiв i плит пiд фарбування або обклеювання шпалерами стелi зi
збiрних плит
	м2
	36
	

	272
	Просте фарбування стель по штукатурці і бетону клейовим розчином з підготуванням поверхонь
всередині приміщень
	м2
	36
	

	273
	Просте фарбування стін по штукатурці і бетону
клейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень
	м2
	24,4
	

	274
	Гладке облицювання плитками керамiчними глазурованими стiн, стовпiв, пiлястрiв i укосiв [без карнизних, плiнтусних i кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнiтури по цеглi i
бетону
	м2
	33,98
	

	
	Роздiл 5. Різні роботи

	
	Локальний кошторис 6-4-7 на Електросилове
обладнання та електроосвітлення

	275
	Монтаж пристрою автоматичного перемикання живлення на резерв та пiдключення кабелiв або проводiв до апаратiв та приладiв пристрою АВР-227-63-
54 У3 з установкою в ньому:
	пристрiй
	1
	

	276
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється в АВР, струм до 25 А
	шт
	5
	

	277
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється в АВР, струм до 100 А
	шт
	4
	

	278
	Диференційні автоматичні вимикачі, що установлюється
в АВР, струм до 25 А
	шт
	2
	

	279
	Обмежувач імпульсних перенапруг
	шт
	2
	

	280
	Щити автоматики пожежних насосів
	шт
	1
	

	281
	Монтаж ящика зi знижувальним трансформатором
	шт
	1
	

	282
	Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кiлькiсть ламп у
свiтильнику 2
	шт
	4
	

	283
	Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або
	шт
	1
	



	
	настiнний з крiпленням гвинтами для примiщень з
нормальними умовами середовища, одноламповий
	
	
	

	284
	Свiтлове табло , що установлюється окремо, на штирях,
кiлькiсть ламп у свiтильнику 2
	шт
	1
	

	285
	Вимикач одноклавiшний для вiдкритого встановлення
(ІР44)
	шт
	2
	

	286
	Вимикач двоклавiшний незаглибленого типу при
прихованій проводцi
	шт
	1
	

	287
	Вимикач одноклавiшний заглибленого типу при схованiй
проводцi
	шт
	1
	

	288
	Розетка штепсельна незаглибленого типу при вiдкритiй
проводцi
	шт
	3
	

	289
	Короби електротехнічні
	м
	24
	

	290
	Труба сталева у готових борознах, по основi пiдлоги,
дiаметр до 40 мм
	м
	12
	

	291
	Труба сталева у готових борознах, по основi пiдлоги,
дiаметр до 25 мм
	м
	3
	

	292
	Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм
	м
	2
	

	293
	Конструкцiї металевi
	т
	0,01
	

	294
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,
маса 1 м до 1 кг
	м
	41
	

	295
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2,
що прокладається з крiпленням накладними скобами
	м
	97
	

	296
	Провiд дво-, трижильний пiд штукатурку по стiнах або у
борознах
	м
	15
	

	
	Локальний кошторис 6-4-9 на Автоматизацію

	
	Роздiл 1. Автоматизація

	297
	Манометр показуючий, радіальний,електроконтактний
	шт
	4
	

	298
	Монтаж датчиків-реле перепаду тиску
	комплект
	1
	

	299
	Монтаж регулятора-сигналізатора рівня
	шт
	3
	

	300
	Монтаж закладного пристрою для вимiрювання тиску
[розрiдження] газiв у трубопроводi
	шт
	4
	

	301
	Трубнi проводки з безшовних труб iз вуглецевих i низьколегованих сталей на умовний тиск понад 10 МПа [100 кгс /см2], тип з'єднання рознiмний, дiаметр
зовнiшнiй 14 мм
	м
	7
	

	302
	Труба сталева у готових борознах, по основi пiдлоги,
дiаметр до 25 мм
	м
	2
	

	303
	Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм
	м
	4
	

	304
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2,
що прокладається з крiпленням накладними скобами
	м
	22
	

	305
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,
маса 1 м до 1 кг
	м
	22
	

	306
	Провiд перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2
	м
	4
	

	307
	Короби електротехнічні
	м
	20
	

	308
	Конструкцiї металевi
	т
	0,01
	

	
	Роздiл 2. Телефонізація

	309
	Апарат телефонний настінний
	шт
	1
	

	
	Локальний кошторис 6-4-10 на Обладнання автоматизації

	
	Роздiл 1. Автоматизація

	
	Роздiл 2. Телефонізація

	
	Локальний кошторис 6-9-1 на Вузол обліку газу.
Шафовий пункт.

	
	Роздiл 1. Вузол обліку газу.

	310
	Установлення опорних кутикiв (кутик 40х4)
	т
	0,02
	

	311
	Грунтування металевих поверхонь за два рази
грунтовкою ПФ-020
	м2
	1,02
	

	312
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за 2 рази)
	м2
	1,02
	

	313
	Установлення металевої шафи 1780х545х1710 (h) мм
	т
	0,4
	



	314
	Фарбування металевої шафи атмосферостійкими
фарбами за два рази
	м2
	11,6
	

	315
	Установлення лічильника газу Д=50 мм
	шт
	1
	

	316
	Установлення фiльтрiв для очищення газу вiд
механiчних домiшок дiаметром до 50 мм
	шт
	1
	

	317
	Установлення комплекта приєднання обчислювача
	шт
	1
	

	318
	Установлення комплекта монтажного фільтруючого
Д=50 мм
	шт
	1
	

	319
	Установлення фiльтрiв для очищення газу вiд
механiчних домiшок дiаметром до 50 мм
	шт
	1
	

	320
	Улаштування механічного редуктора
	шт
	1
	

	321
	Установлення манометрiв з триходовим краном
	комплект
	2
	

	322
	Установлення трійників і відводів сталевих
рівносторонніх Д=57х3 мм
	кг
	6,94
	

	323
	Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових
	комплект
	1
	

	324
	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 57х3 мм
	м
	4,8
	

	325
	Пневматичне випробування газопроводiв
	м
	4,8
	

	326
	Грунтування металевих поверхонь за два рази
грунтовкою ПФ-020
	м2
	1,25
	

	327
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за 2 рази)
	м2
	1,25
	

	328
	Пофарбування трубопроводів впізнавальною фарбою з
попереджувальними знаками за 2 рази
	м2
	1,25
	

	329
	Улаштування шкафа 600х500х250 мм
	шт
	1
	

	330
	Установлення обчислювача
	шт
	1
	

	331
	Монтаж перетворювача температури
	шт
	1
	

	332
	Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного
проходу до 25 мм
	м
	12
	

	333
	Затягування у прокладенi труби або металевi рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2
	м
	12
	

	
	Роздiл 2. Шафовий пункт

	334
	Установлення шафового пункту з 2-ма регуляторами
	шт
	1
	

	335
	Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз
стальних труб дiаметром до 50 мм (40мм)
	шт
	1
	

	336
	Установлення переходів стальних Д50 мм / Д40 мм, Д40
мм / Д32 мм
	кг
	0,5
	

	337
	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм
	м
	9
	

	338
	Пневматичне випробування газопроводiв
	м
	9
	

	339
	Грунтування металевих поверхонь за два рази
грунтовкою ПФ-020
	м2
	1,17
	

	340
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за 2 рази)
	м2
	1,17
	

	341
	Пофарбування трубопроводів впізнавальною фарбою з
попереджувальними знаками за 2 рази
	м2
	1,17
	

	
	Роздiл 3. Опори під металеву ішафу
	
	
	

	342
	Розробка ґрунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтiв 2 /з
вертикальними стiнками без крiплень /
	м3
	1,62
	

	343
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 1 (з розрівнюванням)
	м3
	1,62
	

	344
	Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої
	м3
	0,05
	

	345
	Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
	м3
	0,5
	

	346
	Улаштування металоконструкцій опор
	т
	0,178
	

	347
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за 2 рази)
	м2
	5,15
	

	348
	Улаштування покриттiв з профлиста
	м2
	3,9
	



	349
	Розробка ґрунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтiв 2 /з
вертикальними стiнками без крiплень /
	м3
	5,8
	

	350
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 1 (з розрівнюванням)
	м3
	5,8
	

	351
	Улаштування бетонної пiдготовки[ бетон важкий В 7,5
(М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм]
	м3
	0,29
	

	352
	Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
	м3
	2,37
	

	353
	Улаштування металоконструкцій опор
	т
	0,1
	

	354
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за 2 рази)
	м2
	2,84
	

	355
	Улаштування покриттiв з профлиста
	м2
	1,89
	

	
	Роздiл 4. Заземлення вузла обліку газу та шафового пункту (ГПЗ-7)

	356
	Заземлювач вертикальний з кутової сталi розмiром
50х50х5 мм
	шт
	3
	

	357
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2
	м
	18
	

	
	Роздiл 5. Сітчаста огорожа вузла обліку газу та шафового пункту АБ-2

	358
	Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по
залiзобетонних стовпах без цоколя, висотою до 3 м
	м
	14
	

	359
	Виготовлення панелей або рам для панелей огорожi
	т
	0,23
	

	360
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору
грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (огорожi або рам )
	м2
	13,37
	

	361
	Улаштування хвiрток з установленням стовпiв металевих (хвiртки металевi гратчастi висотою 1,7 м,
тип КМ7Б) (стовпи з/б)
	шт
	1
	

	362
	Виготовлення панелей або рам для панелей хвiрток
	т
	0,03
	

	363
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два
рази (хвiртки або рами)
	м2
	1,09
	

	
	Роздiл 6. Щогла блискавкоприймальна

	364
	Улаштування блискавковiдводу до опор висотою бiльше
8,5 м
	шт
	1
	

	365
	Виготовлення щогли
	т
	0,34
	

	366
	Установлення металоконструкцій щогли
	т
	0,34
	

	367
	Ставлення болтiв будiвельних з гайками й шайбами
	шт
	5
	

	368
	Пофарбування металоконструкцій атмосферостійкою
фарбою за 2 рази
	м2
	10
	

	
	Локальний кошторис 6-9-3 на Газопровід середнього тиску (надземний)

	369
	Розробка ґрунту вручну з крiпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтiв 2 /з
вертикальними стiнками без крiплень /
	м3
	1,2
	

	370
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 1 (з розрівнюванням)
	м3
	1,2
	

	371
	Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
	м3
	0,64
	

	372
	Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори,
ферми та iн.]
	т
	0,16
	

	373
	Улаштування металоконструкцій опор
	т
	0,16
	

	374
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124 (3 шари)
	м2
	4,77
	

	375
	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм
	м
	9
	

	376
	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних
електрозварних труб дiаметром 76х3 мм
	м
	14
	

	377
	Пневматичне випробування газопроводiв
	м
	15
	

	378
	Грунтування металевих поверхонь за два рази
грунтовкою ПФ-020
	м2
	4,24
	

	379
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази
	м2
	4,24
	

	380
	Покриття впізнавальною фарбою з попереджувальними
знаками труб Д=45 мм за два рази
	м2
	0,23
	



	381
	Покриття впізнавальною фарбою з попереджувальними
знаками труб 76 мм за два рази
	м2
	4,01
	

	382
	Укладання футляра із сталевих труб Д=20 мм
	м
	0,2
	

	383
	Укладання сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним
випробуванням, дiаметр труб 125 мм
	м
	0,2
	

	384
	Зароблення сальникiв
	сальник
	2
	

	
	Локальний кошторис 6-9-4 на Газопровід середнього тиску (підземний)

	385
	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих
	м3
	8,7
	

	386
	Перевезення сміття до 10 км
	т
	15,66
	

	387
	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером товщиною 20 см
	м3
	11,55
	

	388
	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см
	м2
	57,75
	

	389
	Розроблення ґрунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтiв 2
	м3
	185
	

	390
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом
	м3
	6
	

	391
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група ґрунтiв 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв
	м3
	15
	

	392
	Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи товщ.0,1
м та засипки товщ.0,2 м
	м3
	23
	

	393
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
ґрунтiв 1
	м3
	34
	

	394
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтiв 2
	м3
	149
	

	395
	Планування площ ручним способом, група ґрунтiв
1/насипних грунтiв вручну/
	м2
	149
	

	396
	Ущiльнення ґрунту пневматичними трамбiвками, група
ґрунтiв 1, 2
	м3
	149
	

	397
	Врiзання у дiючi стальнi газопроводи низького тиску до 4, 9 кПа [0,05 кгс/см2] пiд газом без зниження тиску,
дiаметр газопроводу 70 мм
	шт
	1
	

	398
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб
дiаметром 50 мм з пневматичним випробуванням
	м
	166
	

	399
	Установлення полiетиленових фасонних частин: колiн,
муфт діаметром до 110 мм
	шт
	6
	

	400
	Укладання сигнальної стрiчки "Обережно ГАЗ" в
траншею
	м тр
	166
	

	401
	Укладання стальних електрозварних труб на опорах iз
пневматичним випробуванням дiаметром 45х3 мм
	м
	1
	

	402
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб
дiаметром 50х4,6 мм з пневматичним випробуванням
	м
	0,8
	

	403
	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору
грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази
	м2
	0,21
	

	404
	Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110
мм
	шт
	3
	

	405
	Укладання футляра із стальних електрозварних труб на
опорах iз пневматичним випробуванням дiаметром 100 мм
	м
	1,25
	

	406
	Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно- гумової iзоляцiї на сталевi трубопроводи дiаметром 100
мм
	м
	1,25
	

	407
	Зароблення футлярів, дiаметр труб до 100 мм
	сальник
	1
	

	408
	Протягування в футляр труб
	м
	1,25
	

	409
	Установлення над шахтами зонтiв iз листової
оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 200 мм
	зонт
	1
	

	410
	Установлення кранів кульових дiаметром 50 мм
	шт
	1
	



	411
	Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110
мм
	шт
	2
	

	412
	Улаштування газового ковера
	шт
	1
	

	413
	Установлення люка
	шт
	1
	

	414
	Бетон важкий М150
	м3
	0,02
	

	415
	Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи
	м3
	0,46
	

	416
	Улаштування гравiйної основи пiд трубопроводи
	м3
	0,05
	

	417
	Установка таблички-показчика
	знак
	2
	

	418
	Пiдвiшування пiдземних комунiкацiй при перетинанні їх
трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2
	м короб
	12
	

	419
	Укладання а/ц безнапірної труби Д=100 мм
	м
	12
	

	420
	Рiзання а/ц безнапірної труби Д=100 мм
	м рiза
	24
	

	421
	Улаштування з'єднання скрутками з дроту 3-4 мм
	т
	0,0009
	

	422
	Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи
	м3
	1,5
	

	
	Локальний кошторис 7-1-1 на Вертикальне планування

	423
	Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 1
/ранiше розпушеного грунту/ (на ділянки озеленення)
	м3
	178
	

	424
	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група ґрунтiв 1
	м3
	178
	

	425
	Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт
[80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1(виїмка) (20 м)
	м3
	178
	

	426
	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтiв 1
	м3
	178
	

	
	Локальний кошторис 7-2-1 на Доріжки та проїзди (в межах ділянки)

	427
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м (4 см)
	м2
	2338,6
	

	428
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 (вилучати) до товщини шару
4 см
	м2
	-2338,6
	

	429
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см (4 см)
	м2
	931,7
	

	430
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-
1(добавити) до товщини 4 см
	м2
	1863,4
	

	431
	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини
26 см (6см) бетоноукладальником за ширини укладання 6 м
	м2
	454
	

	432
	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 – 27-30-
4(вилучати до товщ.6 см)
	м2
	-454
	

	433
	Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття
	м2
	454
	

	434
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м
	м2
	256,6
	

	435
	Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних
вручну (ГП 6,прим.3)
	м2
	1506
	

	
	Локальний кошторис 7-3-1 на Доріжки та проїзди (за межами ділянки)

	436
	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м (8 см)
	м2
	79
	

	437
	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником,
	м2
	-79
	



	
	за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-
26-1 – 27-26-4 (вилучати) до товщини шару 8 см
	
	
	

	438
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м (4 см)
	м2
	79
	

	439
	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 (вилучати) до товщини шару
4 см
	м2
	-79
	

	440
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см (4 см)
	м2
	10
	

	441
	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-
1(добавити) до товщини 4 см
	м2
	10
	

	
	Локальний кошторис 7-5-1 на Спарений тіньовий навіс, тип IІ (шт.1)

	442
	Поліпшене фарбування підлоги і лавки кольором
олійним розбіленим по дереву
	м2
	91
	

	443
	Улаштування огорожі навісу
	м2
	9
	

	444
	Проолифлення дерев'яних конструкцій у два шари
	м2
	266
	

	445
	Установлення дверних блокiв у перегородках i
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2
	м2
	3,69
	

	446
	Конопачення дверних коробок клоччям у зовнiшнiх
кам'яних стiнах, площа прорiзу до 3 м2
	м2
	3,69
	

	447
	Полiпшене фарбування колером олiйним по дереву
заповнень дверних прорiзiв (фарбування наличникiв)
	м2
	1,11
	

	
	Локальний кошторис 7-6-1 на Одинарний тіньовий навіс, тип I (шт.10).

	448
	Поліпшене фарбування підлоги і лавки кольором
олійним розбіленим по дереву за 2 рази
	м2
	455
	

	449
	Улаштування дерев'яної огорожі навісу
	м2
	78
	

	450
	Проолифлення дерев'яних конструкцій у два шари
	м2
	930
	

	451
	Установлення дверних блокiв у перегородках i
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2
	м2
	18,43
	

	452
	Конопачення дверних коробок клоччям у зовнiшнiх
кам'яних стiнах, площа прорiзу до 3 м2
	м2
	18,43
	

	453
	Полiпшене фарбування колером олiйним по дереву
заповнень дверних прорiзiв (фарбування наличникiв)
	м2
	5,53
	

	
	Локальний кошторис 7-7-1 на Озеленення

	454
	Планування дiлянки механiзованим способом
	м2
	1023,52
	

	455
	Планування дiлянки вручну
	м2
	113,724
	

	456
	Розбивання дiлянки
	м2
	1137,24
	

	457
	Очищення дiлянки вiд смiття
	м2
	1137,24
	

	458
	Пiдготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного i звичайного газону без внесення рослинної
землi
	м2
	102,594
	

	459
	Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних
вручну
	м2
	5811,7
	

	460
	Пiдготовлення вручну стандартних мiсць для садiння
дерев-саджанцiв з оголеною кореневою системою у природному ґрунтi
	шт
	90
	

	461
	Садiння дерев-саджанцiв з оголеною кореневою
системою в ями розмiром 1,0х0,8 м
	шт
	90
	

	462
	Садiння в однорядну живу огорожу кущiв-саджанцiв iз
рослин, якi в'ються
	м
	507
	

	
	Локальний кошторис 7-9-1 на Малі архітектурні форми

	463
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група ґрунтiв 2
	м3
	1,36
	

	464
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 1( з розрівнюванням зайвого грунта)
	м3
	1,36
	

	465
	Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 0,5 т
	шт
	8
	

	466
	Установлення стояків
	т
	0,12
	



	
	Локальний кошторис 7-10-1 на Зовнішнє освітлення

	467
	Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або
ртутними лампами
	шт
	23
	




	№
п/п
	Шифр
ресурсу
	Найменування
	Одиниця
виміру
	Кількість

	
	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції

	1
	С111-21
	Азбестовий картон загального призначення
[КАОН-1], товщина 4 та 6 мм
	т
	0,00015

	2
	С111-63
	Ацетилен розчинений технiчний, марка А
	т
	0,0000342

	3
	С111-69
	Бензин авiацiйний Б-70
	т
	0,00005

	4
	С111-73
	Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10
	т
	0,000304

	5
	С111-89
	Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 8 мм
	т
	0,035025

	6
	С111-90
	Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 10 мм
	т
	0,005152

	7
	С111-91
	Болти iз шестигранною головкою, дiаметр
рiзьби 12-[14] мм
	т
	0,000035

	8
	С111-98
	Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр рiзьби 12-[14]
мм
	т
	0,0028324

	9
	С111-113
	Бязь сурова
	10м2
	0,004

	10
	С111-115
	Гвинти з напiвкруглою головкою, довжина
50 мм
	т
	0,000794

	11
	С111-136
	Дюбелi з калiброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм
	т
	0,000526

	12
	С111-148
	Дюбелi з калiброваною головкою [розсипом]
3х68,5 мм
	т
	0,00014

	13
	С111-152
	Дюбелi з калiброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5
мм
	
т
	0,000165

	14
	&С111-155-5
варіант 1
	Дюбелi
	шт
	1355,602

	15
	С111-166
	Цвяхи дротянi круглi формувальнi 1,6х80 мм
	т
	0,001152

	16
	С111-173
	Цвяхи дротянi оцинкованi для
азбестоцементної покрiвлi 4,5х120 мм
	т
	0,0005685

	17
	С111-175
	Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,
0х100 мм
	т
	0,00111

	18
	С111-180
	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х50
мм
	т
	0,0234

	19
	С111-181
	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60
мм
	т
	0,036037

	20
	С111-191
	Цвяхи толевi круглi 2,0х20 мм
	т
	0,0007464

	21
	С111-219
	Гiпсовi в'яжучi Г-3
	т
	0,0887855

	22
	С111-253
	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1
	т
	0,041953

	23
	С111-254
	Вапно хлорне, марка А
	т
	0,000014

	24
	+С111-256
варіант 1
	Плитки керамiчнi глазурованi для
внутрiшнього облицювання стiн
	м2
	889,01

	25
	+С111-274
варіант 2
	Плоский лист товщ.0,5 мм ТОВ
"Прушинські"
	м2
	0,82

	26
	+С111-279
варіант 1
	Плитки керамiчнi для пiдлог з шорсткою
поверхнею, товщина 9 мм
	м2
	136,18

	27
	+С111-284
	Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованi однокольоровi без барвникiв
квадратнi, розмiр 200х200х11 мм
	
м2
	30,6

	28
	+С111-287
варіант 2
	Плитки керамiчнi для пiдлог
	м2
	335,1292

	29
	+С111-287-2
варіант 1
	Плитки керамiчнi для пiдлог, розмiр
300х300х11 мм
	м2
	22,3992

	30
	С111-309
	Канати прядив'янi просоченi
	т
	0,0001178

	31
	С111-310
	Канiфоль соснова
	т
	0,0019438

	32
	С111-311
	Каболка
	т
	0,00175

	33
	С111-324
	Кисень технiчний газоподiбний
	м3
	11,30275

	34
	С111-334
	Фарба водно-дисперсiйна акрiлатна ВД-АК-
111 бiла
	т
	0,4144446



	35
	+С111-334
варіант 1
	Фарба водно-дисперсiйна
	т
	8,3590731

	36
	С111-341
	Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна
ВД-ВА-17 бiла
	т
	0,00009

	37
	С111-359-1
	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна
	т
	0,0139133

	38
	С111-384
	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1
	т
	0,0026718

	39
	С111-384-1
	Білило густотерте цинкове
	т
	0,0052699

	40
	С111-388
	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя,
сурик залiзний, МА-015
	т
	0,0000164

	41
	С111-388-1
	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя,
сурик залiзний
	т
	0,0055075

	42
	С111-390
	Фарба олiйна та алкiдна густотерта для
внутрiшнiх робiт МА-025 бежева, свiтло- бежева
	
т
	0,00062

	43
	С111-411
	Фарба олiйна густотерта для зовнiшнiх
робiт МА-015 свiтло-бежева
	т
	0,0004925

	44
	С111-414
	Фарба олiйна спецiальна густотерта для
зовнiшнiх робiт МА-015 захисна 736
	т
	0,004

	45
	С111-430
	Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова до
застосування, сурик залiзний, МА-15, ПФ-14
	т
	0,000099

	46
	С111-432
	Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова до
застосування, мумiя, ПФ-14
	т
	0,00034

	47
	С111-449-1
	Фарба олiйна та алкiдна, готова до
застосування, для внутрiшнiх робiт
	т
	0,1405268

	48
	С111-479
	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В,
червоно-коричнева, сiра
	т
	0,00128

	49
	С111-503
	Лак меламiнний МЛ-248 для паркетних
пiдлог
	т
	0,0867048

	50
	С111-540
	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точностi 0,7х(20-50) мм
	т
	0,032725

	51
	+С111-562
варіант 1
	Лiнолеум полiвiнiлхлоридний на
теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi
	м2
	1024,59

	52
	+С111-562
варіант 2
	Лiнолеум спортивний товщ.4,5мм
	м2
	141,729

	53
	+С111-563
варіант 1
	Лiнолеум полiвiнiлхлоридний на
теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi
	м2
	9,21

	54
	С111-587
	Масло iндустрiйне И-20А
	т
	0,00011

	55
	С111-589
	Масло креозотове
	т
	0,001974

	56
	С111-595
	Мастика бiтумно-латексна покрiвельна
	т
	0,00054

	57
	С111-596-1
	Мастика бiтумно-кукерсольна холодна БК-Р
	т
	0,00147

	58
	С111-609
	Мастика клеюча каучукова КН-2
	кг
	0,65972

	59
	С111-612
	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-
50
	т
	0,000792

	60
	С111-623
	Мило тверде господарське 72%
	шт
	0,189

	61
	С111-624
	Натр їдкий [сода каустична] технiчний,
марка ГР
	т
	0,000044

	62
	С111-627
	Олiфа комбiнована К-2
	т
	0,0008302

	63
	С111-631
	Тирса деревна
	м3
	2,779

	64
	&С111-631-12
	Хрестики для плитки
	шт
	8315,4

	65
	С111-684
варіант 1
	Плити деревноволокнистi ламіновані,
товщина 5 мм
	1000м2
	0,0083025

	66
	С111-782
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0,0589747

	67
	С111-783
	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825
кг
	т
	0,014477

	68
	С111-788
	Поковки з квадратних заготовок оцинкованi,
маса 2,825 кг
	т
	0,0252824

	69
	С111-792
	Полотно голкопробивне для дорожнього
будiвництва "Дорнит-2"
	10м2
	0,00003

	70
	С111-795
	Дрiт канатний оцинкований, дiаметр 3 мм
	т
	0,0022392

	71
	С111-797
	Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-
6,5 мм
	т
	0,0007493

	72
	С111-807
	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм
	т
	0,00018



	73
	С111-809
	Дрiт свинцевий круглий, дiаметр 11 мм
	т
	0,000032

	74
	С111-811
	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного
призначення оцинкований, дiаметр 1,1 мм
	т
	0,0040459

	75
	С111-812
	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного
призначення оцинкований, дiаметр 1,6 мм
	т
	0,0080807

	76
	С111-814
	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного
призначення оцинкований, дiаметр 6,0-6,3 мм
	т
	0,00228

	77
	С111-816
	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного
призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм
	т
	0,00033

	78
	С111-818-1
	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного
призначення свiтлий, дiаметр 4,0 мм
	т
	0,001997

	79
	С111-821
	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного
призначення чорний, дiаметр 1,1 мм
	т
	0,00432

	80
	С111-822
	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного
призначення чорний, дiаметр 1,6 мм
	т
	0,1183665

	81
	С111-847
	Розчинник для лакофарбових матерiалiв N 649
	т
	0,0000707

	82
	С111-849
	Пластина гумова рулонна вулканiзована
	кг
	0,04

	83
	С111-850
	Гума листова вулканiзована кольорова
	кг
	0,2825

	84
	С111-854
	Руберойд покрiвельний з крупнозернистою
засипкою РКК-420А
	м2
	326,571

	85
	С111-873
	Сiтка плетена з квадратними чарунками N
12 оцинкована
	м2
	1,92

	86
	С111-887
	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до
будiвлi, однопольних
	комплект
	12

	87
	+С111-932
варіант 1
	Стояки для сушіння білизни (комплект 2 шт.)
	комплект
	2

	88
	С111-956
	Петля накладна
	шт
	2

	89
	С111-962
	Мастило, солiдол жировий "Ж"
	т
	0,000346

	90
	С111-978
	Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої звичайної якостi марки Ст3пс, штабовий, товщина 10-75 мм при ширинi
100-200 мм
	
т
	0,01

	91
	+С111-978
варіант 2
	Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 200 мм, товщина 8
мм
	т
	0,01

	92
	+С111-978
варіант 3
	Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп, ширина 200 мм, товщина 6
мм
	т
	0,006

	93
	С111-1109
	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрiзними кромками ромбiчного рифлення iз сталi марки С235, ширина понад 1 до 1,9
м, товщина основи листа 2,5 мм
	
т
	0,007

	94
	С111-1129
	Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталi
звичайної якостi гарячекатаний з обрiзними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп
	
т
	0,00197

	95
	С111-1151
	Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1,
дiаметр 12 мм
	
т
	0,01376

	96
	С111-1292
	Уайт-спiрит
	т
	0,00044

	97
	С111-1305
	Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий,
марка 400
	т
	0,02849

	98
	С111-1306
	Портландцемент загальнобудiвельного
призначення бездобавковий, марка 500
	т
	0,0045

	99
	С111-1355
	Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний
	т
	0,00572

	100
	С111-1356
	Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в iнших подiбних випадках
	т
	0,07875

	101
	С111-1374
	Шпагат паперовий
	т
	0,00104

	102
	&С111-1477-
1-П варіант 1
	Шурупи
	шт
	1355,602

	103
	С111-1479
	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм
	т
	0,140634

	104
	С111-1482
	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм
	т
	0,02297

	105
	С111-1483
	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм
	т
	0,0003675



	106
	С111-1504
	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42
	т
	0,00195292

	107
	+С111-1513
	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42
	т
	0,000495

	108
	С111-1519
	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55
	т
	0,00016

	109
	С111-1521
	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42
	т
	0,0281275

	110
	С111-1522
	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А
	т
	0,0632163

	111
	С111-1529
	Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42
	т
	0,008539

	112
	С111-1539
	Електроди, дiаметр 8 мм, марка Э46
	т
	0,005152

	113
	С111-1555
	Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД-
90/130, вищий сорт
	т
	0,74898

	114
	С111-1561
	Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi
	т
	0,56502

	115
	С111-1580
	Плiвкоутворювальнi матерiали для дорожнiх
робiт ПМ-100А
	т
	0,18614

	116
	С111-1591
	Смола кам'яновугiльна для дорожнього
будiвництва
	т
	0,012049

	117
	С111-1593
	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К
	10м2
	0,1025

	118
	С111-1600
	Бензин розчинник
	т
	0,00138

	119
	С111-1603
	Папiр обгортковий листовий
	1000м2
	0,00089

	120
	С111-1604
	Папiр шлiфувальний
	м2
	230,18675

	121
	С111-1608
	Дрантя
	кг
	5,98639

	122
	С111-1619
	Грунтовка ПФ-020, червоно-коричнева
	т
	0,0009984

	123
	+С111-1621-
П1 варіант 2
	Силікон (герметик)
	л
	0,28

	124
	+С111-1621-
П1 варіант 3
	Фарба спеціальна аерозольна
	л
	0,28

	125
	+С111-1621-
П1 варіант 5
	Піна монтажна
	л
	1,52

	126
	С111-1624-2
	Грунтовка глибокого проникнення
	л
	202,126

	127
	С111-1631
	Замазка захисна
	кг
	0,6

	128
	С111-1638
	Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм
	шт
	4,1964

	129
	С111-1639
	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм
	шт
	0,3118

	130
	С111-1641
	Клей бустилат
	т
	0,005716

	131
	+С111-1644
варіант 1
	Гермобутил
	кг
	1,06

	132
	С111-1647
	Клей столярний сухий
	кг
	0,07

	133
	С111-1657
	Фарби сухi для внутрiшнiх робiт
	т
	0,000933

	134
	С111-1658
	Лак бiтумний, марка БТ-123
	т
	0,0002642

	135
	С111-1659
	Лак масляний, марка МА-592
	т
	0,0044714

	136
	С111-1663
	Лак, марка 177
	т
	0,01688

	137
	С111-1667
	Олiфа для покращеного фарбування [10%
натуральної, 90% комбiнованої]
	т
	0,2439642

	138
	С111-1668
	Олiфа натуральна
	кг
	3,02508

	139
	С111-1672
	Емаль МС-17, пiсочна
	т
	0,00005

	140
	С111-1683
	Стрiчка полiетиленова з липким шаром,
марка А
	кг
	3,7749

	141
	С111-1693
	Мастика бiтумно-гумова покрiвельна
	т
	0,00415

	142
	С111-1708
	Клоччя просочене
	кг
	5,7253

	143
	С111-1708-1
	Клоччя
	кг
	6,1

	144
	С111-1712
	Пiгмент тертий
	кг
	0,01

	145
	+С111-1721-
11А варіант 1
	Стрiчка сигнальна "Обережно ГАЗ"
	м
	166

	146
	С111-1722
	Плiнтуси для пiдлог з пластикату
	м
	931,8361

	147
	С111-1724
	Плитки плiнтуснi
	м
	326,0179

	148
	+С111-1728
варіант 2
	Металочерепиця "Шафір"
	м2
	13,312

	149
	С111-1746
	Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована]
	кг
	0,246

	150
	С111-1757
	Рядно
	м2
	5,4482

	151
	С111-1762
	Толь з крупнозернистою посипкою
гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350
	м2
	7,1675

	152
	С111-1769
	Свердла кiльцевi алмазнi, дiаметр 80 мм
	шт
	0,0996

	153
	С111-1782
	Сiтка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45,
номiнальний дiаметр дроту 2,5 мм
	
м2
	26,73



	154
	С111-1804
	Сталь листова
	т
	0,008

	155
	С111-1805
	Сталь листова, тонколистова вуглецева,
марка ВСт3сп
	т
	0,13

	156
	С111-1809
	Сталь кругла
	т
	0,011661

	157
	С111-1811
	Сталева штаба, перерiз 115х230 мм
	т
	0,012

	158
	+С111-1814
	Сталь кутова
	т
	0,013

	159
	+С111-1816
варіант 1
	Прокат штабовий iз сталi марки Ст3сп,
ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм
	т
	0,013265

	160
	+С111-1837
варіант 2
	Швелери N12 iз сталi марки 18сп
	т
	0,035

	161
	С111-1844
	Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та
кутикiв
	т
	0,26

	162
	С111-1848
	Болти будiвельнi з гайками та шайбами
	т
	0,04945258

	163
	&С111-1853-
1-6 варіант 1
	Цвяхи оцинкованi
	шт
	71,4

	164
	С111-1853-2
	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм
	т
	0,191452

	165
	С111-1853-3
	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм
	т
	0,002188

	166
	С111-1853-4
	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм
	т
	0,0001796

	167
	+С111-1859
варіант 1
	Воронки ф120мм
	шт
	4

	168
	С111-1867
	Крiплення для трубопроводiв [костилi]
	шт
	2

	169
	+С111-1867
варіант 5
	Хомут з гумовими вставками, діам.48
	шт
	4

	170
	С111-1881
	Тальк мелений, 1 сорт
	т
	0,0312

	171
	С111-1882
	Тканина мiшкова
	10м2
	0,10539

	172
	С111-1893
	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон
	кг
	0,01

	173
	С111-1895
	Шпаклiвка клейова
	т
	11,3285352

	174
	С111-1896
	Шпаклiвка полiмерцементна
	кг
	21,89712

	175
	С111-2000-1
	Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit
СМ 11
	кг
	5255,96

	176
	С111-2001-1
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР
	кг
	584,7878

	177
	С111-2005-1
	Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit
СN 69
	кг
	49,69

	178
	С111-2005-8
	Унiверсальний засiб для вирiвнювання та
ремонту Thomsit RS 88
	кг
	0,77

	179
	+С111-2008-9
варіант 1
	Грунтовка для вбираючих бетонних i
цементно-пiщаних основ Thomsit RS 777
	кг
	2,01

	180
	С111-2014-7
	Грунтовка глибокопроникна безбарвна
Ceresit CT 17 супер
	л
	74,71

	181
	+С111-2015-3
варіант 2
	Шпатлiвка акрилово-латексна
	кг
	15,15

	182
	С112-8
	Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для
будiвництва, довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24 см
	м3
	0,002923

	183
	С112-17
	Стояки рудниковi з круглого неокореного
лiсу хвойних порiд, довжина 2,5-3,9 м
	м3
	3,024

	184
	+С112-25
	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт
	м3
	0,55804

	185
	+С112-28
	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт
	м3
	4,3431

	186
	+С112-30
	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт
	м3
	0,00021

	187
	+С112-53
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III
сорт
	
м3
	0,042496

	188
	С112-54
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт
	
м3
	0,0797

	189
	+С112-57
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
III сорт
	
м3
	0,13184

	190
	+С112-60
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, II сорт
	м3
	0,5604



	191
	+С112-61
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i
бiльше, III сорт
	
м3
	0,088408

	192
	С112-70
	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-
6,5 м, усi ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт
	м3
	0,000874

	193
	С112-78
	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-
6,5 м, усi ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт
	м3
	0,0467

	194
	+С112-85
варіант 2
	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
III сорт
	
м3
	19,90528

	195
	+С112-104
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт
	
м3
	0,001178

	196
	С112-138
	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 2- 3,75 м, усi ширини, товщина 32, 40 мм, IV
сорт
	
м3
	0,00027

	197
	+С112-249
варіант 1
	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня,
iльма, клена
	м2
	283,458

	198
	С112-255
	Дошки паркетнi, облицьованi паркетними
планками з деревини дуба, ясеня, iльма, клена
	
м2
	141,729

	199
	+С113-1
варіант 2
	Дріт оцинкований діам. 8мм DSO8-CM
	м
	820

	200
	+С113-1
варіант 6
	Штаба сталева TSO 25[4-CM
	м
	7

	201
	С113-2
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина стiнки 2,5
мм
	
м
	0,61

	202
	С113-3
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8мм
	
м
	5,906

	203
	+С113-3
варіант 11
	Труба електромонтажна поліамідна безгалогенна самозатухаюча, Дзовн.=54мм
APAFS 54
	
м
	17,675

	204
	+С113-3
варіант 13
	Труби гофровані полівінілхлоридні
Дзовн.=25мм 1425-КС
	м
	262,6

	205
	+С113-3
варіант 15
	Труби гофровані полівінілхлоридні Дзовн.=20мм 1220 ЕHF РР
	м
	2343,2

	206
	+С113-3
варіант 17
	Труби жорсткі полівінілхлоридні
Дзовн.=32мм 4032
	м
	15,15

	207
	+С113-3
варіант 18
	Труби гофровані полівінілхлоридні
Дзовн.=16мм 1216 ЕHF РР
	м
	3042,12

	208
	+С113-3
варіант 23
	Труби жорсткі полівінілхлоридні
Дзовн.=50мм 1550
	м
	12,12

	209
	С113-4
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 2,8мм
	
м
	9,568

	210
	С113-6
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3мм
	
м
	1,651

	211
	С113-10
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр
умовного проходу 100 мм, товщина стiнки 4мм
	
м
	1,33

	212
	С113-20
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стiнки 4 мм
	
м
	6,1464

	213
	С113-42
	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з
рiзьбою, оцинкованi легкi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм
	
м
	2,03

	214
	+С113-54
варіант 1
	Коньковий елемент
	м
	2,91



	215
	+С113-54
варіант 2
	Карнизна планка верхня
	м
	5,82

	216
	+С113-60
варіант 1
	Водостічна ринва ф150мм
	м
	14,96

	217
	С113-105
	Муфти прямi короткi [фiтинги] з ковкого чавуну з цилiндричною рiзьбою,
максимальний умовний прохiд 50 мм
	
10шт
	0,2856

	218
	С113-106
	Муфти прямi короткi [фiтинги] з ковкого чавуну з цилiндричною рiзьбою,
максимальний умовний прохiд 65 мм
	
10шт
	0,00612

	219
	С113-123
	Контргайки [фiтинги] з ковкого чавуну з
цилiндричною рiзьбою, максимальний умовний прохiд 50 мм
	
10шт
	0,2856

	220
	+С113-128
варіант 2
	Водостічні труби ф 120мм
	м
	10,17

	221
	С113-129
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм,
товщина стiнки 2 мм
	
м
	3

	222
	+С113-129
варіант 2
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм, товщина стiнки 1,6 мм
	
м
	2

	223
	С113-130
варіант 2
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 25 мм, товщина стiнки 1,6 мм
	
м
	2,04

	224
	С113-133
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 40 мм,
товщина стiнки 2,5 мм
	
м
	12

	225
	+С113-136
варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 45 мм, товщина стiнки 3 мм
	
м
	1,004

	226
	С113-138
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм,
товщина стiнки 3 мм
	
м
	7,026

	227
	С113-142
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3 мм
	
м
	0,23

	228
	+С113-143
варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 73 мм,
товщина стiнки 3,2 мм
	
м
	2,226

	229
	С113-148
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 83 мм,
товщина стiнки 3,5 мм
	
м
	3,226

	230
	С113-153
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3 мм
	
м
	4,446

	231
	С113-155
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 89 мм,
товщина стiнки 4 мм
	
м
	0,2008

	232
	С113-160
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 3,5 мм
	
м
	2,12

	233
	С113-161
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм,
товщина стiнки 4 мм
	
м
	1,255

	234
	С113-170
варіант 1
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 140 мм,
товщина стiнки 4 мм
	
м
	2,65

	235
	С113-170
варіант 2
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз
сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 127 мм, товщина стiнки 4 мм
	
м
	2,65

	236
	+С113-170
варіант 3
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 133 мм,
товщина стiнки 4 мм
	
м
	0,2008



	237
	С113-175
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм,
товщина стiнки 4 мм
	
м
	10,32

	238
	С113-177
	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм,
товщина стiнки 5 мм
	
м
	5,194

	239
	+С113-339
варіант 1
	Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр
14 мм, товщина стiнки 2 мм
	
м
	7

	240
	С113-359
	Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр
57 мм, товщина стiнки 4,5 мм
	
м
	0,99

	241
	С113-671
	Труби азбестоцементнi, клас ВТ-6, дiаметр
умовного проходу 100 мм
	м
	0,504

	242
	С113-697
	Труби азбестоцементнi безнапiрнi, дiаметр
умовного проходу 100 мм
	м
	12,096

	243
	С113-702
	Муфти азбестоцементнi САМ-6 до труб ВТ-
6, дiаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнiшнiй дiаметр муфт 171 мм
	
шт
	0,169

	244
	С113-742
	Кiльця гумовi для азбестоцементних муфт
САМ
	кг
	0,034

	245
	+С113-753
	Люк чавунний для колодязiв легкий
	шт
	1

	246
	+С113-957
варіант 1
	Труби полiетиленовi для подачi горючих
газiв РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнiшнiй дiаметр 50х4,6 мм
	
м
	0,808

	247
	С113-993-11Д
	Колiна з полiетилену дiам. 50 мм /90 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб
	шт
	4

	248
	С113-1215
	Перехiдники редукцiйнi з полiетилену дiам. 50/40 мм для терморезисторного
зварювання ПЕ труб
	
шт
	1

	249
	С113-1257-
11А варіант 1
	Пробка стальна
	шт
	1

	250
	С113-1288
	Муфти з полiетилену дiам. 40 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб
	шт
	1

	251
	С113-1289
	Муфти з полiетилену дiам. 50 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб
	шт
	3

	252
	+С113-1289
варіант 1
	Муфти терморезисторні полiетиленові дiам.
50 мм
	шт
	2

	253
	+С113-1883
варіант 1
	Хомут з гумовими вставками
	шт
	2

	254
	+С113-2158
варіант 1
	Кран кульовий полiетиленовий Д=50 мм для підземної установки в комплекті з : телескопічним подовжувачем, опорною плитою з плаcмаси PEHD, ковером з
пласмаси PEHD
	

шт
	1

	255
	С114-17-У
	Мати мiнераловатнi прошивнi для теплової
iзоляцiї промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 80 мм
	
м3
	6,926

	256
	С114-42
	Склопластик рулонний ПА-ТР-07, ПА-НП-750
	10м2
	0,168

	257
	С114-176-У
варіант 1
	Елементи покриття теплової iзоляцiї iз сталi
тонколистової оцинкованої, товщина 0,7 мм
	м2
	16,262

	258
	С114-178-У
	Елементи покриття теплової iзоляцiї iз сталi тонколистової оцинкованої прямолiнiйних
дiлянок трубопроводiв, товщина 0,8 мм
	
м2
	80,55

	259
	С115-1
	Болти колiйнi з гайками для скрiплення
рейок, дiаметр рiзьби 22 мм
	т
	0,02646

	260
	С115-18
	Шайби пружиннi колiйнi, виконання 1,
дiаметр рiзьби болтiв 22 мм
	т
	0,001134

	261
	С115-29
	Костилi для залiзниць широкої колiї, перерiз
16х16 мм, довжина 165 мм
	т
	0,16674

	262
	С115-31
	Клеми промiжнi та стиковi
	т
	0,04536

	263
	С115-32
	Накладки для залiзниць широкої колiї
двоголовi стиковi для рейок типу Р75, Р65,
	т
	0,21



	
	
	Р50, Р43
	
	

	264
	С115-37
	Пiдкладки для залiзниць широкої колiї
костильного скрiплення для рейок типу Р43
	т
	0,7812

	265
	С115-125
	Плакат попереджувальний
	шт
	10

	266
	С115-138
	Рейки старогодящi 2 групи
	т
	3,2256

	267
	С116-22
	Шпали просоченi iз деревини хвойних порiд,
довжина 1500 мм, тип I для колiї 750 мм
	шт
	73,5

	268
	С119-386
	Сiтка сталева зварена
	т
	1,339

	269
	+С121-268
варіант 4
	Профільований лист Т8
	м2
	13,386

	270
	+С121-650
	Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi,
пожежнi сходи
	т
	0,809

	271
	+С121-763
варіант 1
	Металоконструкції
	т
	0,28

	272
	+С121-777
	Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що складаються з двох та бiльше деталей, з отворами та без отворiв,
якi з'єднуються на зварюваннi
	


т
	0,00118

	273
	+С121-782
	Металевi конструкцiї
	т
	0,002015

	274
	С121-783
	Металоконструкцiї iндивiдуальнi
	т
	0,26708

	275
	+С121-783
варіант 3
	Аксесуари для труб
	т
	0,15

	276
	&С123-201-1
варіант 1
	Блоки дверні металопластикові однопольні
з двокамерним склопакетом
	м2
	8,21

	277
	С123-259
	Штапик [розкладка], розмiр 10 х16 мм
	пм
	22,4

	278
	+С123-343
варіант 1
	Дошки для покриття пiдлог антисептованi, тип ДП-27, товщина 27 мм, ширина без
гребеня 68 мм
	
м3
	44,78688

	279
	С123-345
	Дошки для покриття пiдлог антисептованi,
тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм
	
м3
	3,339

	280
	С123-352
	Плiнтуси, тип Пл-2, розмiр 19х54 мм
	м
	2131,706

	281
	С123-360
	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм
	м
	132

	282
	С123-361
	Поручнi, тип П-1, розмiр 26х54 мм
	м
	52,5

	283
	С123-367
	Обшивка зовнiшня та внутрiшня, тип О-1, О-
2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребеня вiд 70 до 90 мм
	
м3
	1,2441

	284
	&С123-466-1
варіант 1
	Екран - перегородка (туалетна) "КВК-Буд"-
Україна м. Київ
	м2
	45,76

	285
	С123-499
	Розкладки, розмiр 19х19 мм
	пм
	32

	286
	С123-514-У
	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм
	м2
	3,45483

	287
	С124-22
	Гарячекатана арматурна сталь
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм
	
т
	0,006

	288
	+С124-31
варіант 10
	Профільна труба 120х120х4 мм, ГОСТ 8509-
93 С245 ГОСТ 2772-88
	т
	0,069

	289
	+С124-31
варіант 11
	Профільна труба 40х3 мм, ГОСТ 8639-82
	т
	0,049

	290
	+С124-31
варіант 12
	Профільна труба 50х3 мм, 40х3 мм, ГОСТ
8639-82
	т
	0,123

	291
	С124-64
	Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iз застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворiв, такi, що
поставляються окремо
	
т
	0,0156

	292
	+С126-1211
варіант 2
	Профільований лист Т-8
	м2
	5,79

	293
	+С126-1293
варіант 1
	Панель ПР-44
	шт
	1



	294
	+С126-1315
варіант 1
	Зливи із оцинкованої сталі
	м
	3,7

	295
	+С130-8
варіант 1
	Шафовий пункт ПГШМ PF-0500-2- 40.00.00.00080 з 2-ма регуляторами Pietro Fiorentini Dival 500 Ду1" в металевій шафі
1600х500х1150
	
шт
	1

	296
	С130-39
	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм
	т
	0,00404

	297
	С130-40
	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм
	т
	0,004

	298
	С130-277
	Зонти вентиляцiйних систем круглi iз оцинкованої сталi, марка ЗК200Ц, дiаметр
шахт 200 мм
	
шт
	1

	299
	С130-595
	Грати жалюзiйнi нерухомi односекцiйнi,
марка СТД 301, розмiр 150х490 мм
	м2
	2,368

	300
	С130-606
	Рукава гумотканевi напiрновсмоктувальнi для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр
16 мм
	
м
	28,36

	301
	С130-932
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 50 мм
	
шт
	1

	302
	С130-965
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр
40 мм
	
шт
	4

	303
	+С130-983
варіант 3
	Фланець комірцевий, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], дiаметр 50 мм ГОСТ 12821
	шт
	4

	304
	+С130-983
варіант 4
	Фланець плоский приварний, тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], дiаметр 50 мм ГОСТ 12281
	шт
	8

	305
	С130-999
	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр 40 мм
	
шт
	8

	306
	С130-1193
	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб, для опалення та
водопостачання, дiаметр 76х3,5 мм
	
м
	14

	307
	С130-1200
	Шафи металевi
	кг
	400

	308
	С142-10-2
	Вода
	м3
	0,79976

	309
	С147-1
	Стрижнева арматура А-I
	100кг
	0,0272

	310
	С147-2
	Стрижнева арматура А-II
	100кг
	0,6916

	311
	С147-34
	Закладнi вироби iз застосуванням
низьколегованої прокатної сталi
	100кг
	0,0832

	312
	С147-39
	Металiзацiя закладних та анкерних виробiв
та випускiв арматури
	100кг
	0,0832

	313
	С153-12
	Кабелi контрольнi з мiдними жилами, з
полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, марка КВВГ, число жил та перерiз 5х1 мм2
	
1000м
	0,005

	314
	+С153-279
варіант 1
	Кабель екранований КППЕ-ВП 28х2х0,5мм2
	1000м
	0,00206

	315
	С1110-14
	Глухарi
	100шт
	1,078

	316
	С1110-111
	Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм
	т
	0,000684

	317
	С1110-134
	Штири сталевi для повiтряних лiнiй зв'язку
та радiофiкацiї ШТ-16Д
	шт
	4

	318
	&С1110-134-
30 варіант 1
	Табличка-покажчик на газових мережах
	шт
	2

	319
	+С1110-171
	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,65049

	320
	+С1110-172
	Сталь кутова 32х32 мм
	т
	0,001

	321
	+С1110-173
	Сталь кутова 50х50 мм
	т
	0,0745

	322
	+С1110-175
	Сталь кутова 75х75 мм
	т
	0,047

	323
	С1110-177
	Втулки ущiльнювальнi
	шт
	735,65

	324
	С1113-21
	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
	т
	0,000299

	325
	С1113-30
	Грунтовка ХС-059 червоно-коричнева
	т
	0,0018814

	326
	С1113-77
	Ксилол нафтовий, марка А
	т
	0,0001997

	327
	С1113-79
	Лак БТ-577
	т
	0,002886

	328
	С1113-90
	Лак ХС-76 хiмстiйкий
	т
	0,0003

	329
	С1113-107
	Натрiй фтористий технiчний, марка А, I сорт
	т
	0,124408



	330
	С1113-110
	Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт
	т
	0,003213

	331
	С1113-156
	Розчинник, марка Р-4
	т
	0,0091706

	332
	С1113-180
	Спирт етиловий ректифiкований технiчний, I
сорт
	т
	0,00001

	333
	С1113-223
	Емаль ХВ-785 бiла
	т
	0,00002

	334
	С1113-227
	Емаль ХВ-124 захисна, зелена
	т
	0,0199671

	335
	С1113-246
	Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра
	т
	0,0063922

	336
	С1113-246
варіант 1
	Емаль ПФ-268
	т
	0,388775

	337
	С1113-292
	Паста антисептична
	т
	0,0212952

	338
	С1115-2809-1
	Глина шамотна
	кг
	0,4

	339
	С1411-7
	Блоки та плити фундаментнi розмiром
менше 3х3 м прямокутнi плоскi, об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15
	
м3
	0,455

	340
	+С1421-9452
	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка
М1000 i бiльше
	
м3
	0,86625

	341
	+С1421-9454
	Щебiнь iз природного каменю для
будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше
	
м3
	10,91475

	342
	+С1421-9465
	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка
М600
	
м3
	0,0575

	343
	+С1421-9472
	Щебiнь iз природного каменю для
будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М400
	
м3
	0,241852

	344
	+С1421-9474
	Щебiнь iз природного каменю для
будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, марка М200-300
	
м3
	0,0324

	345
	+С1421-9476
	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка
М200-300
	
м3
	0,0162

	346
	+С1421-9478
	Щебiнь iз природного каменю для
будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М200-300
	
м3
	0,18

	347
	С1421-9479-1
	Клинець, марка 300
	м3
	0,01656

	348
	С1421-9479-2
	Кам'яний дрiб'язок, марка 300
	м3
	0,03312

	349
	С1421-9507
	Гравiй для будiвельних робiт, фракцiя 20-40
мм, марка ДР8
	м3
	0,0625

	350
	С1421-9656-4
	Сумiш пiскоцементна
	м3
	8,16501

	351
	+С1421-9835
	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,
тип А, марка 1
	

т
	235,47424

	352
	+С1421-9843
	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Г,
марка 1
	

т
	112,57366

	353
	+С1421-9850
	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв, крупнозернистi, тип
Б, марка 1
	

т
	14,6387

	354
	+С1421-10634
	Пiсок природний, рядовий
	м3
	45,5567

	355
	+С1422-10936
	Цегла керамiчна одинарна повнотiла,
розмiри 250х120х65 мм, марка М100
	1000шт
	0,00331

	356
	С1423-11227
	Гравiй баритовий
	м3
	0,05

	357
	+С1424-11598
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,
5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	0,1632

	358
	+С1424-
11598-3
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,
5 [М-100], крупнiсть заповнювача 40-70 мм,
	м3
	0,0204



	
	
	марка за водопроникнiстю 0,4 МПа
	
	

	359
	+С1424-11600
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15
[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм
	м3
	1,45715

	360
	+С1424- 11600-11
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15
[М-200], крупнiсть заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникнистю 0,4 МПа
	
м3
	31,5792

	361
	+С1424-11610
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,
5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм
	м3
	0,2958

	362
	+С1424- 11612-12
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200],крупнiсть заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа
	
м3
	0,2754

	363
	+С1424-11619
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7, 5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10
до 20 мм
	
м3
	0,2432

	364
	+С1424- 11619-3
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,
5 [М-100],крупнiсть заповнювача 10-20 мм, марка за водонепроникнистю 0,4 МПа
	
м3
	0,03

	365
	+С1424-11620
	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до
20 мм
	
м3
	1,2469

	366
	+С1425-11680
	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М25
	м3
	0,00915

	367
	+С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100
	м3
	3,32438

	368
	+С1425-11684
	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150
	м3
	2,051464

	369
	+С1425-11689
	Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М75
	м3
	0,00046

	370
	+С1425-11700
	Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3
	м3
	1,06845

	371
	+С1425-11702
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6
	м3
	0,0756

	372
	+С1426-11789
	Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 70
мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]
	м2
	259,166

	373
	+С1429-2
варіант 2
	Саджанцi берези бородавчастої
	шт
	32

	374
	+С1429-10
варіант 2
	Саджанцi каштана кінського
	шт
	44

	375
	+С1429-20
варіант 2
	Саджанцi горобини звичайної
	шт
	14

	376
	+С1429-57
варіант 1
	Чагарники з дрібною кроною
	шт
	417

	377
	+С1429-57
варіант 2
	Чагарники з широкою кроною
	шт
	30

	378
	+С1429-117
	Сумiш насiння газонних трав
	ц
	1,68944

	379
	+С1512-6
варіант 2
	Грозозахист TS-2006RTM
	шт
	1

	380
	+С1512-6
варіант 3
	Підсилювач телевізійного сигналу WA-37R
	шт
	1,4

	381
	+С1512-6
варіант 4
	Ізолятор землі BG-01 ZG RTM
	шт
	2

	382
	+С1512-6
варіант 5
	Розгалужувач на 4 напрямки, 16Дб,5-
1000МГц ТАН416F
	шт
	1

	383
	+С1512-6
варіант 6
	Розгалужувач на 4 напрямки, 18Дб,5-
1000МГц ТАН418F
	шт
	2

	384
	+С1512-6
варіант 7
	Розгалужувач на 4 напрямки, 14Дб,5-
1000МГц ТАН414F
	шт
	1

	385
	+С1512-6
варіант 8
	Розгалужувач на 4 напрямки, 10Дб,5-
1000МГц ТАН410F
	шт
	3

	386
	+С1512-6
варіант 9
	Розгалужувач на 4 напрямки, 8Дб,5-
1000МГц ТАН48F
	шт
	1

	387
	+С1512-6
варіант 10
	Розгалужувач на 4 напрямки, 6Дб,5-
1000МГц ТАН46F
	шт
	2



	388
	+С1512-6
варіант 11
	Розгалужувач на 4 напрямки, 4Дб,5-
1000МГц ТАН44F
	шт
	1

	389
	С1517-164
	Листи свинцевi марки С0, нормальної
точностi, товщина 1,0 мм
	т
	0,002104

	390
	С1522-25
	Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi в
чушках, марка ПОС61
	т
	0,0006048

	391
	С1522-26
	Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi в
чушках, марка ПОС40
	т
	0,002386

	392
	С1522-29
	Припої олов'яно-свинцевi малосурм'янистi в
чушках, марка ПОССу61-0,5
	т
	0,000028

	393
	+С1530-21
варіант 1
	Труби ПЕ 80 SDR-11 Ельпласт, дiаметр 50х4,6 мм
	10м
	16,766

	394
	С1530-41
	Труби напiрнi з полiетилену низького тиску,
тип середнiй, зовнiшнiй дiаметр 25 мм
	10м
	0,00216

	395
	С1530-145
	Труби вiнiпластовi
	кг
	0,4

	396
	С1530-175
	Кутник прямий, дiаметр 20 мм
	10шт
	0,1

	397
	С1537-483
варіант 2
	Трос сталевий, оцинкований, дiаметр 3,0 мм
	10м
	30

	398
	С1541-64
	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина
1 мм, дiаметр 100 мм
	1000шт
	0,002

	399
	С1541-67-1
	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина
2 мм, дiаметр 50 мм
	1000шт
	0,014

	400
	С1542-18
	Кислота сiрчана акумуляторна, сорт 1
	т
	0,0004

	401
	С1544-89
	Склострiчка липка iзоляцiйна на
полiкасиновому компаундi, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0,19 мм
	
кг
	8,4557

	402
	С1544-92
	Стрiчка iзоляцiйна "Пара"
	кг
	0,18

	403
	С1545-4
	Бiрка маркувальна
	100шт
	3,5901

	404
	С1545-7
	Бiрка-прикiнцевлювач А631, А671
	100шт
	0,13

	405
	+С1545-8
варіант 1
	Відбірковий пристрій 1,6 У;1,6-225 У;2,5-70 У
	шт
	4

	406
	С1545-9
	Брезент
	10м2
	0,00015

	407
	С1545-19
	Втулка В17
	100шт
	6,35408

	408
	С1545-21
	Втулка В28
	100шт
	0,34476

	409
	С1545-23
	Втулка В54, В59
	100шт
	0,0264

	410
	С1545-24
	Втулка В69
	100шт
	1,1603

	411
	С1545-30
	Гайка встановлювальна заземлювальна
К483
	100шт
	0,0425

	412
	С1545-37
	Утримувач К188
	100шт
	0,871

	413
	+С1545-39
варіант 1
	Тримач проводу на ринві 3.1.S.ОС
	шт
	50

	414
	+С1545-39
варіант 2
	Утримувач універсальний для проводу
діам. 8мм 59.1.В.S.ОС
	шт
	450

	415
	+С1545-39
варіант 3
	Гвинт покрівельний з прокладкою 98.1
99.1.ОС
	шт
	500

	416
	+С1545-39
варіант 4
	Хомут універсальний 80-160 мм 64.2.U.NI
	шт
	100

	417
	+С1545-39
варіант 5
	Тримач з різьбою та дюбелем. L=250мм
12.4.1.ОС
	шт
	150

	418
	+С1545-39
варіант 6
	Екран захисний П-подібний 39.1.OG
	шт
	22

	419
	+С1545-39
варіант 7
	Блискавкоприймач L=1,0м 70.10.AL
	шт
	46

	420
	+С1545-42
	Дюбелi У658, У661
	100шт
	129,5923

	421
	+С1545-42
варіант 5
	Хрестики для плитки
	100шт
	92,793

	422
	&С1545-42-1-
Л варіант 1
	Шурупи нарізні
	100шт
	0,127

	423
	С1545-43
	Дюбелi з розпiрною гайкою ДГ
	100шт
	4,927

	424
	+С1545-44
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	0,1476

	425
	+С1545-44
варіант 5
	Шурупи самонарізні 4,9х27 мм
	100шт
	0,783



	426
	+С1545-44
варіант 6
	Дюбель-шурупи 100х10 мм
	100шт
	0,374

	427
	+С1545-44
варіант 10
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	2,0093

	428
	С1545-47
	Заглушка У467, У469
	100шт
	5,63884

	429
	С1545-55
	Затискач люстровий КЛ2,5
	100шт
	0,0204

	430
	С1545-70
	Кнопка К227
	100шт
	4,23122

	431
	С1545-74
	Ковпачки iзолювальнi К-441, К-442
	100шт
	0,2009

	432
	С1545-96
	Стрiчка ФУМ
	кг
	0,0057

	433
	С1545-98
	Стрiчка кiперна
	100м
	0,164

	434
	С1545-101
	Стрiчка монтажна ЛМ
	100м
	0,56665

	435
	С1545-102
	Стрiчка стяжна зубчаста
	т
	0,00016

	436
	С1545-119
	Муфти полiетиленовi
	шт
	450,62

	437
	С1545-131
	Наконечники ПН-1,П-1
	100шт
	1,61

	438
	С1545-134
	Наконечники алюмiнiєвi для опресування 35-10-8а
	100шт
	0,2448

	439
	С1545-135
	Наконечники алюмiнiєвi для опресування 50-
10-9а
	100шт
	0,1224

	440
	С1545-150
	Наконечники кабельнi для пайки мiднi 6-5-3м
	100шт
	0,112

	441
	С1545-153
	Наконечники кабельнi
	шт
	29,01

	442
	С1545-156
	Нитки швейнi
	кг
	0,14

	443
	С1545-159
	Очiс льняний
	т
	0,001344

	444
	С1545-160
	Паронiтовi прокладки
	100шт
	0,04

	445
	С1545-161
	Патрони Д або К довгi
	100шт
	2,9046

	446
	С1545-163
	Патрони до пiстолета Д-2
	100шт
	0,1848

	447
	С1545-167
	Патрубок У-477
	100шт
	1,15435

	448
	С1545-168
	Патрубок У-479
	100шт
	0,006

	449
	С1545-169
	Перемичка заземлювальна
	шт
	31,18

	450
	С1545-177
	Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм
	100шт
	0,6001

	451
	С1545-179
	Полоса монтажна К-200
	100шт
	0,5746

	452
	С1545-180
	Полоски К-404
	100шт
	1,4027

	453
	С1545-183
	Провiд БПВЛ1, перерiз 1х6 мм2
	м
	5,6

	454
	С1545-188
	Провiд МГШВ-1
	м
	25,599

	455
	С1545-191
	Провiд ПРГ, перерiз 2,5 мм2
	1000м
	0,002

	456
	С1545-193
	Провiд ПРТО-500, перерiз 1x1,5 мм2
	1000м
	0,485

	457
	С1545-208
	Пряжки К-405
	100шт
	1,4027

	458
	С1545-209
	Рамка для написiв РПМ55Х15
	100шт
	0,11

	459
	С1545-229
	Сережка К1016
	100шт
	0,24

	460
	С1545-232
	Стискачi вiдгалужувальнi У731, У733
	100шт
	7,10842

	461
	С1545-240
	Скоба будiвельна К853
	100шт
	0,0975

	462
	+С1545-241
варіант 1
	Скобки для проводiв кабелiв дволапковi
К729, К730
	100шт
	3,6535

	463
	+С1545-245
	Скоби дволапковi К147П
	100шт
	62,00335

	464
	С1545-247
	Скоби з оцинкованого залiза
	100шт
	0,5642

	465
	С1545-262
	Трубка ПХВ, дiаметр 4-6 мм
	кг
	0,4

	466
	С1545-264
	Трубка лiноксинтова, дiаметр 5-6 мм
	кг
	12,15

	467
	С1545-267
	Труби полiвiнiлхлориднi
	т
	0,0003845

	468
	С1545-275
	Фольга мiдна
	т
	0,0008

	469
	С1545-280
	Хомут крiплення нижнього фiксувального троса
	шт
	6,12

	470
	С1545-281
	Хомутики С437-С440, С442
	100шт
	0,04088

	471
	С1545-282
	Шайба квадратна К859/2
	100шт
	0,1278

	472
	С1545-291
	Шпилька
	комплект
	14,2

	473
	С1545-308
	Електроди ЭМР-4
	т
	0,00012

	474
	+С1545-400
варіант 1
	Затискач коньковий 20.1.S.OC
	шт
	280

	475
	+С1545-400
варіант 2
	З"єднувач хрестоподібний з 1-м отвором
55.1.ОС
	шт
	120

	476
	+С1545-400
варіант 3
	З"єднувач дроту 7.1.ОС
	шт
	80

	477
	+С1545-400
варіант 4
	Затискач контрольний з 2-ма отворами 5.1OC
	шт
	22

	478
	+С1545-400
варіант 5
	Корпус пластиковий для контрольного
фасадного з"єднання кремового кольору 68.4.К
	шт
	22



	479
	С1545-494
	Обмежувачі перенапруги із затискачами,
проколюючими ізоляцію SЕ 30.166
	шт
	2

	480
	С1545-505
	Однополюсні щоглові рубильники із
запобіжниками 160А/500В SZ 50.1
	шт
	1

	481
	+С1545-533
варіант 1
	Комплект для переносного заземлення ST208 в комплекті :ізольована скоба
ST208.1-2шт. і затискач проколюючий SLIP22.1-2ШТ
	
шт
	1

	482
	С1545-538
	Комплект заземлювачів для щоглових
рубильників із запобіжниками 400А/380В ST 72.5
	шт
	1

	483
	С1546-7
	Вазелiн технiчний
	т
	0,00016

	484
	С1546-8
	Вода дистильована
	м3
	0,0012

	485
	С1546-10
	Вiск бджолиний
	кг
	0,455

	486
	С1546-22
	Клей нiтроглифталевий
	кг
	4,492

	487
	С1546-29
	Фарба емалева МО-1
	т
	0,001474

	488
	С1546-30
	Лак ВЛ-2, НЦ-62
	т
	0,000021

	489
	С1546-35
	Лак електроiзолювальний N318
	т
	0,00018

	490
	С1546-54
	Паронiт
	т
	0,000024

	491
	С1546-63
	Припой ПОС-18
	т
	0,001315

	492
	С1546-65
	Пропан
	т
	0,0012

	493
	С1546-66
	Пропан-бутан технiчний
	м3
	2,97334

	494
	С1546-71
	Мастило АМС-1
	т
	0,00123

	495
	С1546-82
	Сурик свинцевий
	т
	0,0002592

	496
	С1546-83
	Тавот
	кг
	5,4384

	497
	С1546-93
	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ
	кг
	0,035

	498
	+С1550-40
варіант 1
	Універсальний клей Thomsit
	кг
	1521,39

	499
	+С1550-60
варіант 1
	Стрічка антикорозійна для заземлювача
шир.100мм. DENSO
	м.п.
	20

	500
	С1630-83
	Кронштейни та пiдставки пiд устаткування iз
сортової сталi
	кг
	8,44

	501
	+С1630-87
варіант 5
	Крани кульові муфтові11c34п1 Д=15 мм
	шт
	1

	502
	С1630-92
	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб для
газопостачання, дiаметр 20 мм
	
м
	18

	503
	+С1630-106
варіант 4
	Комплект монтажний фільтруючий Д=50 мм, ступінь фільтрації 50 мкм ФКФ-16-50 ТОВ
"ДЕРІС ГРУП"
	
шт
	1

	504
	+С1630-106
варіант 5
	Фільтр газовий Д=50 мм ППФ-16-250- ТОВ
"ДЕРІС ГРУП"
	шт
	1

	505
	+С1630-106
варіант 6
	Фільтр газовий Д=50 мм ФГК-50-12 з
комплектом приєднання манометра для визначення перепаду тиску АТ "Львівгаз"
	
шт
	1

	506
	С1630-127
	Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 20 мм
	шт
	1

	507
	С1630-131
	Згони сталевi з муфтою та контргайкою,
дiаметр до 50 мм
	шт
	1

	508
	+С1630-975
варіант 7
	Комплекс вимірювальний ФЛОУТЕК-ТМ 2-3- 4 в комплекті з.обчислювачем, бар'єром іскробезпечним БІ-7, блоком живлення ДЖІ 12/3, перетворювачем температури ПТ-1-П- 03-2-D6-L100-А , мікропроцесорним
модулем перетворювача температури ПТ-1- П,	перетворювачем інтерфейсів з вбудованим GPRS модемом АЧСА.
468219.004, шафою 600х500х250 мм
	



шт
	1

	509
	+С1630-975
варіант 8
	Механічний редуктор GB 232-05
	шт
	1

	510
	+С1630-975
варіант 10
	Комплект приєднання обчислювача ПК-В
Д=10 мм АТ "Львівгаз"
	шт
	1

	511
	+С1630-975
варіант 12
	Лiчильник газу Д=50 мм Q mаx=65 м3/год,
Qmin=0,3 м3/год, P max =1,6 МПа, L=171 мм з відносною похибкою б=+-1,0%, у
	
шт
	1



	
	
	співвідношенні 1:200 "Itron Delta Compact G25" з гільзою для підключення датчика
темп. Д=12 мм 1/4 "NTR Itron
	
	

	512
	+С1630-986
варіант 1
	Термометри цифровий електронний діап.вим. -30+300 С, Д=6 мм, L=80 мм, М 10 1,0 ТАНДЕМ-03 в комплекте з : бобишкою БК Д=42 мм , термоізольованою гільзою
Д=11 мм, фіксуючою гайкою М36*1,5
	

шт
	1

	513
	+С1630-1907
варіант 3
	Кран кульовий 11с34п Д=40 мм "BREEZE"
	шт
	3

	514
	+С1630-1907
варіант 4
	Кран кульовий 11с34п Д=65 мм "BREEZE"
	шт
	1

	515
	+С1630-1907
варіант 5
	Кран кульовий зварка/зварка 11с34п Д=50
мм (повнопрохідний), PN 40 "BREEZE"
	шт
	3

	516
	+С1630-1907
варіант 6
	Кран кульовий зварка/зварка 11с34п Д=50
мм під привід (повнопрохідний), PN 40 "BREEZE"
	
шт
	2

	517
	С1630-2013
	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води,
газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 40 мм
	
шт
	1

	518
	С1999-9001
	Електроенергiя
	кВт-год
	114,136

	519
	+К536112-
1165 варіант 1
	Блоки двернi дерев'янi з полотнами щитової конструкцiї, глухi з зовнiшньої сторони оббитi профiльованими рейками марки
ДН21-9Щ,ДН21-9ЩП (ДБВ-2/8) ГОСТ 24698-
81 (iз закiнченим покращеним
опоряджувальним покриттям олiйними фарбами за 2 рази)(Ф335)
	


шт
	10

	520
	+К536112-
1165 варіант 2
	Блоки двернi дерев'янi з полотнами щитової конструкцiї, глухi з зовнiшньої сторони оббитi профiльованими рейками марки ДН21-9Щ,ДН21-9ЩП ГОСТ 24698-81 (ДБВ-
2/8) (iз закiнченим покращеним
опоряджувальним покриттям олiйними фарбами за 2 рази)(Ф335)
	


шт
	2

	521
	К581121-А004
варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС
24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100
	шт
	15

	522
	К581121-А007
варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС
12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100
	шт
	12

	523
	К581121-А014
варіант 2
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС
9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100
	шт
	90

	524
	К581121-А017
варіант 2
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБВ
9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100
	шт
	54

	525
	К589321-Л015
варіант 1
	Стовпчики для огорожi залiзобетоннi марки
С3В серiя 3.017-1(Ф24)
	шт
	7

	526
	+1503-4015
варіант 1
	Обмежувач імпульсних перенапруг ЕТІТЕС
С275/20 EV3p-N
	шт
	2

	527
	+1504-1057
варіант 1
	Плінт білий QDF-E1P
	шт
	1

	528
	+1504-1102
варіант 1
	Вимикач автоматичний EТІМАТ10 3Р С50А
	шт
	2

	529
	+1504-1102
варіант 2
	Вимикач автоматичний EТІМАТ10 3Р С40А
	шт
	2

	530
	+1504-1102
варіант 3
	Вимикач автоматичний EТІМАТ10 1Р С16А
	шт
	4

	531
	+1504-1102
варіант 4
	Вимикач автоматичний EТІМАТ10 1Р С1А
	шт
	1

	532
	+1504-12197
варіант 1
	Вимикач диференцiйний KZS-2M С=25А
	шт
	1

	533
	+1504-12197
варіант 2
	Вимикач диференцiйний KZS-2M С=16А
	шт
	1

	534
	+1507-1141
варіант 1
	Свiтильник типу ЛПП-07В-2х36
	шт
	4



	535
	+1507-1142
варіант 1
	Свiтлове табло ЛБО-03В-2х8
	шт
	1

	536
	+1507-3014
варіант 1
	Свiтильник стельовий для ламп розжарювання типу НББ64В-100-018
"Селена-32"
	
шт
	1

	537
	+1507-4027
варіант 1
	Свiтильник зовнішнього освітлення ДТУ-20-
001 "Ретро"
	шт
	23

	538
	+1507-5090
варіант 1
	Покажчик напрямку руху "Вихід"
флюоресцентний Е-01-01
	шт
	73

	539
	+1507-5090
варіант 3
	Світильник світлодіодний настінний з
написом "Вихід" ДБО01ВСП -6-Г-104
	шт
	32

	540
	1515-1006
	Лампи люмiнесцентнi ртутнi малогабаритнi
низького тиску ЛБ8-1
	10шт
	0,2

	541
	1515-1040
варіант 1
	Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску
ЛБ36
	10шт
	0,9

	542
	1515-7031
	Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням
Б235-245-60
	10шт
	0,1

	543
	+1517-1100
варіант 1
	Щиток системи зв"язку PWw60/80A
	шт
	6

	544
	1517-1101
варіант 1
	Шафа монтажна навісна габ. 630х400х270
ШМН-2
	шт
	1

	545
	+1517-1106
варіант 14
	Щит заземлення ЩЗ-П2
	шт
	1

	546
	+1517-1106
варіант 15
	Щит металевий з монтажною панеллю і
замком GT-40-30-15
	шт
	1

	547
	1517-2346
	Ящик з трансформатором знижувальним
282х205х130мм ЯТП-0,25
	шт
	1

	548
	+1517-3001
варіант 1
	Пристрій автоматичного перемикання живлення на резерв АВР-227-63-54 У3 в
комплекті:
	
шт
	1

	549
	+1601-2393
варіант 1
	Дільник (спліттер) ТВ сигналу (5-1000МГц)
на 3 напрямки ТВ Spit3-WAY
	комплект
	1

	550
	+1601-2393
варіант 2
	Дільник (спліттер) ТВ сигналу (5-1000МГц)
на 2 напрямки ТВ Spit2-WAY
	комплект
	5

	551
	+1601-2490
варіант 1
	Патч-корд мідний (UTP Cat.5e) L=1,5м RJ45
	комплект
	25

	552
	+1601-2490
варіант 2
	Патч-корд мідний (UTP Cat.5e) L=15м RJ45
	комплект
	1

	553
	+1601-2490
варіант 3
	Патч-корд мідний (UTP Cat.5e) L=45м RJ45
	комплект
	2

	554
	+1602-30045
варіант 1
	Оповіщувач пожежний світло-звуковий ОС3- 2
	шт
	73

	555
	+1704-20029
варіант 2
	Манометр ДМ 05100-07М-400 кПа
	шт
	2

	556
	+1715-6002
варіант 1
	Маршрутизатор Mikrotik RB962UIGS-
5HacT2HnT
	шт
	1

	557
	+1715-6002
варіант 2
	Комутатор мережний на 18 портів D-Link
DES-3200-18
	шт
	3

	558
	2405-1001
	Анкер АОК-500У3
	шт
	20

	559
	2405-1100
	Затискач тростовий 3Т-5КПУ3
	1000шт
	0,02

	560
	2405-1338
	Коробка У196
	1000шт
	0,005

	561
	2405-1364
	Коробки вiдгалужувальнi КОР-73У3
	шт
	7

	562
	2405-1372
	Коробки вiдгалужувальнi У197 У4
	1000шт
	0,002

	563
	+2405-1389
варіант 3
	Коробка розподільна КВР 01/30-30В
	шт
	50

	564
	2405-1389
варіант 5
	Коробки з'єднувальнi КС-10
	шт
	3

	565
	2405-1389
варіант 6
	Коробки з'єднувальнi КС-20
	шт
	1

	566
	2405-1390
варіант 1
	Коробки з'єднувальнi КСК-10
	шт
	3

	567
	+2405-1468
варіант 6
	Заглушка"Копос Електро"
	шт
	14



	568
	+2405-1468
варіант 7
	Внутрішній кут "Копос Електро"
	шт
	10

	569
	+2405-1468
варіант 8
	Зовнішній кут "Копос Електро"
	шт
	10

	570
	+2405-1468
варіант 9
	Відвід "Копос Електро"
	шт
	12

	571
	+2405-1470
варіант 4
	Короб пластмасовий з кришкою ТМС 30/1х10
	1м
	20,2

	572
	+2405-1470
варіант 10
	Короб електротехнічний LHD 17x17 "Копос
Електро"
	1м
	30

	573
	+2405-1470
варіант 11
	Короб електротехнічний LH 40x20 "Копос
Електро"
	1м
	14

	574
	2405-1539
	Муфта натяжна НМ-300У3
	шт
	10

	575
	+8401-16
варіант 1
	Антена телевізійна з частотним
діапазономвід 470 до 862 МГц DIP 19/21 Digital
	
шт
	1

	576
	+15092-3051
варіант 1
	LAN-кабель категорії 5Е (100МГц) з мідними жилами, екранований для внутрішнього
прокладання, ємкістю 4х2х0,51мм2 F/UTP
	
1000м
	1,02026

	577
	+15093-33012
варіант 1
	Кабель силовий з мідними жилами, що не поширює горіння, з межею вогнестійкості 30хв, (N) HXH FE 180/Е30, перерізом 2х1,
5кв.мм, напругою до 0,66кВ
	
1000м
	1,5553

	578
	+15093-33113
варіант 13
	Кабель напругою 660в перерiзом 1х16мм2
ВВГнгд
	1000м
	0,03605

	579
	+15093-35012
варіант 1
	Кабель з мідними жилами, безгалогенний з межею вогнестійкості 90хв (N) HXH FE
180/E90, пер. 5х6,0 мм2
	
1000м
	0,003

	580
	+15093-35012
варіант 2
	Кабель з мідними жилами, безгалогенний з
межею вогнестійкості 90хв (N) HXH FE 180/E90, пер. 4х6,0 мм2
	
1000м
	0,02

	581
	+15093-35013
варіант 7
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції, що не поширює горіння ВВГнг, пер. 3х2,5 мм2
	
1000м
	0,02

	582
	+15093-35013
варіант 8
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції, що не поширює горіння ВВГнг, пер.
3х1,5 мм2
	
1000м
	0,085

	583
	+15093-35013
варіант 9
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції, що не поширює горіння ВВГнг, пер.2х1,5 мм2
	
1000м
	0,025

	584
	+15093-35013
варіант 10
	Кабель зв'язку з мідними жилами вогнестійкий , не поширює горіння, пониженого димовиділення JE-H(St)H Bd FE
180/E30, пер. 2х2х0,8мм2
	
1000м
	0,005

	585
	+15093-35013
варіант 11
	Кабель зв'язку з мідними жилами вогнестійкий , не поширює горіння, пониженого димовиділення JE-H(St)H Bd FE
180/E30,	пер. 8х2х0,8мм2
	
1000м
	0,003

	586
	15095-1034
	Провiд напругою до 380в перерiзом 1,0мм2 ПВ3
	1000м
	0,02

	587
	15095-46031
	Провiд перерiзом 2.1,0мм2 (ПВС)(ПРС)
	1000м
	0,01

	588
	15097-23173
варіант 1
	Кабель телефонний броньований ТППеп3
10х2х0,4мм2
	1000м
	0,25

	589
	15097-32031
варіант 1
	Кабель дiаметром жил 1,2мм ПРППМ
	1000м
	0,3

	590
	+15098-33042
варіант 4
	Кабель вогнестійкий з мідними жилами JE-
H(ST)H...Bd fe180/e30 1х2х0,8мм
	1000м
	2,472

	591
	+15098-33042
варіант 5
	Кабель контрольний з мідними жилами
МКЄШВ 3х2х0,5мм2
	1000м
	0,0103

	592
	+15098- 82052-А
варіант 1
	
Кабель коаксiальний RG11S
	
1000м
	0,2472

	593
	241649-1048
	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х
ТУ22-3988-77 змiн 1-4 д-15мм
	1000м
	0,002



	594
	241649-1051
варіант 1
	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х
ТУ22-3988-77 змiн.1-Ч д-20мм
	1000м
	0,002

	595
	241649-1053
	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х
ТУ22-3988-77 змiн.1-4 д-32мм
	1000м
	0,002

	596
	290220-1105
варіант 1
	Розетка телефонна
	шт
	13,6

	597
	+290220-1105
варіант 2
	Розетка телекомунікаційна 1-портова з
модулем VN31-003 RG
	шт
	25

	598
	290220-1249
	Трансформатор абонентського
трипрограмного мовлення ТАМУ-25Т
	шт
	2

	599
	+290220-3307
варіант 1
	Опора зв'язку залізобетонна СНВ-20-7,5
	шт
	10

	600
	290902-54
	Вимикач незаглиблений для вiдкритої
проводки
	шт
	2

	601
	290902-55
	Вимикач заглиблений для прихованої
проводки
	шт
	1

	602
	290902-223
	Розетка незаглиблена для вiдкритої
проводки
	шт
	3

	603
	290902-256
варіант 1
	Вимикач двоклавiшний для прихованої
проводки
	шт
	1

	604
	С111-782
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
(зворотнiй матерiал)
	т
	0,04032

	605
	С112-17
	Стояки рудниковi з круглого неокореного
лiсу хвойних порiд, довжина 2,5-3,9 м (зворотнiй матерiал)
	
м3
	3,024

	606
	С112-28
	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125
мм, II сорт (зворотнiй матерiал)
	
м3
	4,2966

	607
	С112-60
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, II сорт (зворотнiй матерiал)
	
м3
	0,5544

	608
	С112-61
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i
бiльше, III сорт (зворотнiй матерiал)
	
м3
	0,0288

	609
	С115-1
	Болти колiйнi з гайками для скрiплення рейок, дiаметр рiзьби 22 мм (зворотнiй
матерiал)
	
т
	0,0264

	610
	С115-29
	Костилi для залiзниць широкої колiї, перерiз
16х16 мм, довжина 165 мм (зворотнiй матерiал)
	
т
	0,1668

	611
	С115-32
	Накладки для залiзниць широкої колiї двоголовi стиковi для рейок типу Р75, Р65,
Р50, Р43 (зворотнiй матерiал)
	
т
	0,21

	612
	С115-37
	Пiдкладки для залiзниць широкої колiї
костильного скрiплення для рейок типу Р43 (зворотнiй матерiал)
	
т
	0,7812

	613
	С115-138
	Рейки старогодящi 2 групи (зворотнiй
матерiал)
	т
	3,2256

	614
	С116-22
	Шпали просоченi iз деревини хвойних порiд, довжина 1500 мм, тип I для колiї 750 мм
(зворотнiй матерiал)
	
шт
	73,5

	615
	С123-345
	Дошки для покриття пiдлог антисептованi, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без
гребеня 68 мм (зворотнiй матерiал)
	
м3
	3,339

	616
	+К581121- А004
варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 (зворотнiй матерiал)
	
шт
	15

	617
	+К581121- А007
варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 (зворотнiй матерiал)
	
шт
	12

	618
	+К581121- А014
варіант 1
	Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 (зворотнiй матерiал)
	
шт
	54



	619
	
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	
	

	620
	С1999-9001
	Електроенергiя
	кВт-год
	640,5738

	621
	С1999-9010
	Стиснене повiтря
	м3
	113,4

	622
	С1999-9005
	Мастильнi матерiали
	кг
	12,0768

	623
	С1999-9006
	Гiдравлiчна рiдина
	кг
	0,9124

	624
	С1999-9009
	Дрова
	м3
	0,1039

	
	
	V. Устаткування

	625
	+1503-1271
варіант 1
	Блок узгодження БТО1-30В
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	626
	+1503-8874
варіант 1
	Пульт мікрофонний ПМН-16
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	627
	+1504-13245
варіант 1
	Блок інтерфейса БИ01
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	2

	628
	+1504-13245
варіант 2
	Підсилювач-мікшер потужністю 100Вт,
80ПП024М-FM/MP
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	2

	629
	+1504-13245
варіант 4
	Блок живлення БЖ-1220
	шт
	0,4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	0,4

	630
	+1511-4014
варіант 1
	Акумулятор 18В, 7А
	шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	3

	631
	+1517-2234
варіант 1
	Крос
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	632
	+1517-2234
варіант 2
	Джерело безперебійного живлення
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	633
	+1601-2216
варіант 1
	Джерело музичниз програм ДМП02-FM/MP
	комплект
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	комплект
	1

	634
	+1601-2216
варіант 2
	Селектор входів СВ-4
	комплект
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	комплект
	1

	635
	+1601-2216
варіант 4
	Гучномовець настінний 1АС100ПН
	комплект
	59

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	комплект
	59

	636
	+1601-2216
варіант 5
	Гучномовець настінний 3АС100ПН
	комплект
	36

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	комплект
	36

	637
	+1601-2216
варіант 7
	Гучномовець настінний 10АС100ПН
	комплект
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	комплект
	2

	638
	+1602-30015
варіант 1
	Пристрій комутаційний ВПК-16-64П
	шт
	1



	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	639
	+1602-30015
варіант 2
	Модуль цифрового GSM-автодозвону "МЦА-
GSM.4"
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	640
	+1602-30016
варіант 1
	Прилад приймально-контрольний пожежний базовий "Тірас-16.128П" в складі:пристрій управління УЕЖ-1шт , модуль релейних
ліній МРЛ-8 - 2шт
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	641
	+1602-30016
варіант 2
	Прилад нарощування на 16 променів "Тірас-
16П"
	шт
	1,2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1,2

	642
	+1602-30044
варіант 1
	Сповіщувач розбиття скла акустичний СОЛО
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	2

	643
	+1602-30045
варіант 1
	Табло світло-звукосигнальне "Піонер 4"
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	2

	644
	+1602-30045
варіант 2
	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"
	шт
	1,4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1,4

	645
	+1602-30045
варіант 8
	Датчик - реле перепаду тиску ДЕМ202-1-02-1
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	646
	+1602-30045
варіант 9
	Регулятор-сигналізатор рівня рідини ЄРСУ
3-1
	шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	3

	647
	+1602-30066
варіант 1
	Сповiщувач пожежний ручний СПР "Тірас"
	шт
	28

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	28

	648
	+1602-30076
варіант 1
	Датчик пожежної сигналізації тепловий СПТ
-Тірас
	шт
	1,6

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1,6

	649
	+1602-30076
варіант 2
	Сповiщувач пожежний димовий СПД1-Тірас
	шт
	161,6

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	161,6

	650
	+1704-20030
варіант 1
	Манометр,мановакуумметр,вакуумметр
показний ДМ 05 063-1,6кгс/см2
	шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	4

	651
	+1704-50253
варіант 1
	Щит автоматики пожежних насосів ШАПН-
2/3 ШМК-380-2Т/40
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	652
	+1704-50557
варіант 1
	Сигналiзатор загазованості в комплекті з 8-
ма датчиками метану "Варта 1-03.14"
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	653
	+1906-15024
варіант 1
	Підйомник вантажний малий Q=100кг
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
	шт
	1



	
	
	устаткування, що монтується
	
	

	654
	+*2403-3050
варіант 3
	Машина тістомісильна 18кг Equipe;
350х697х690
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	655
	+*2403-3050
варіант 4
	Подрібнювач харчових відходів TEKA TR
750
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	656
	+*2406-1010
варіант 2
	Камера холодильна КХН-7,71 2260х 1960х
2200; V=7,7 м3
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	657
	+*2406-1027
варіант 3
	Шафа холодильна CM105-S; 697х650х1960;
1ф; 220В; 0,35 кВт
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	658
	+*2406-1027
варіант 4
	Шафа морозильна CB105-S 697х650х1960;
1ф; 220В; 0,55 кВт
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	659
	+*2406-1030
варіант 4
	Холодильник 2-х камерний 1ф; 220В; 0,15
кВт
	шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	660
	+*2406-1030
варіант 5
	Холодильник 2-х камерний 1ф; 220В; 0,15
кВт
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	661
	+*2406-3028
варіант 4
	Промислова м'ясорубка 130кг/год FAMA,
460х320х470; 380 В; 0,800 кВт
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	662
	+*2406-3028
варіант 5
	Мікрохвильова піч Samsung ME83KRW-1
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	663
	+*2406-3028
варіант 6
	Електрочайник Tefal KO29913E
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	664
	+*2406-3028
варіант 7
	Міксер погружний FIMAR MX 40
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	665
	+*2406-3028
варіант 8
	Термометр для холодильника
	шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	666
	+*2406-3028
варіант 9
	Інтексицидна лампа від мух
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	667
	+*2406-3028
варіант 10
	Дозатор для мила рідкого AIKE AK1001
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	668
	+*2406-3028
варіант 11
	Ваги настільні з рахунковим режимом 15ВП1
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	669
	+2406-3032
варіант 3
	Картоплечистка SIRMAN PPJ 6 Tf
професійна
	шт
	1



	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	670
	+*2406-3059
варіант 2
	Універсальний кухонний комбайн BOSCH
MUM 58920
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	671
	+*2406-6002
варіант 2
	Монітор Самсунг 1ф; 220В
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	672
	+*2406-6002
варіант 3
	Принтер 1ф; 220В
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	673
	+*2406-6002
варіант 9
	Персональний комп'ютер (ПК) з програмним забезпеченням "НostWin" для зняття
інформації
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	674
	+*2406-6002
варіант 10
	Системний блок в зборі (intel i3 8 Gen,
DDR4 8GB 2400, SSD 2,5" 256 GB, 500Bт )
	шт
	5

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	5

	675
	+*2406-6002
варіант 11
	Монітор Asus VP249HR (90LM03L0-B01170)
	шт
	5

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	5

	676
	+*2406-6002
варіант 12
	Багатофункціональний пристрій HP LJ Pro
M428fdw c WiFi (W1A30A)
	шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4

	677
	+*2406-6002
варіант 13
	Кип'ятильник електричний стаціонарний
КНЕ-50М 430х350х750; 3ф; 380В; 6,0 кВт
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	678
	+*2406-6002
варіант 14
	Міксер промисловий SP-800A-B Spar Mixer,
8л, 1ф; 470х360х660; 0,2 квт
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	679
	+*2406-6002
варіант 15
	Ноутбук HP 255 G7 (15A04EA)
	шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	12

	680
	+*2406-6002
варіант 16
	Багатофункціональний пристрій HP LaserJet
Enterprise M553n (B5L24A)
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	681
	+*2406-6002
варіант 17
	Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15API
(81UT00HNRA)
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	682
	+*2406-6002
варіант 18
	Проектор Epson EB-X41 (V11H843040)
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	683
	+2406-7002
варіант 2
	Пароконвектомат електричний GIORIK Magnifico ЕME52  5 рівнів з
гастроемкостями різного об’єму
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	684
	+2406-11002
варіант 3
	Плита електрична з вбудованою духовою
шафою 6 конфорок 1045х750х850
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
	шт
	2



	
	
	устаткування, що монтується
	
	

	685
	+*2406-11002
варіант 4
	Сковорода промислова ЕФЕС СЕМ 0,2 Е;
1000х800х850; 380В; 4,6 кВт
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	686
	+*2406-15012
варіант 2
	СЛАЙСЕР SIRMAN TOPAZ 195;
385х355х300
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	687
	+2406-15018
варіант 2
	Сушарка для рук AIKE AK2803B
	шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	12

	688
	+2407-1205-4
варіант 7
	Мийка 1-секційна з бортом, DS3, глибина
280 мм, 600х500х850
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	2

	689
	+2407-1205-4
варіант 8
	Дозатор для мила рідкого AIKE AK1001
	шт
	7

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	7

	690
	+2407-1205-4
варіант 9
	Мийка 1-секційна з бортом, DS3, глибина
500мм, 600х600х850х500
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	2

	691
	+2407-1205-4
варіант 10
	Мийка 1-секційна з бортом, DS3, глибина
280, 800х800х850
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	692
	+2407-1205-4
варіант 11
	Мийка 2-секційна з бортом та полицею, DS3,
глибина 280мм;1200х600х850
	шт
	13

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	13

	693
	+2407-1205-4
варіант 12
	Мийка 2-секційна з бортом і полицею, DS3,
глибина 280мм; 1200х800х850
	шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	4

	694
	+*2410-3020
варіант 3
	Праска з паронератором SMG/MN 1000
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	695
	+2410-3023
варіант 7
	Прасувальна машина-каток Grandimpianti
S120/18ЕМ
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	696
	+2410-3023
варіант 8
	Гладильна машина (Каток гладильний KP-
850)
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	697
	+2410-3023
варіант 9
	Гладильний прес XP 900
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	698
	+*2410-3023
варіант 10
	Машина пральна LG FH069FD3FS
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	699
	+*2410-3023
варіант 11
	Сушильна машина LG RV1329CD4P
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	700
	+6203-12
варіант 1
	Блок розширення AR-EKSU
	шт
	1



	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	701
	+6203-12
варіант 2
	Базовий блок ЗхСО. 1хDT, 7хHT, 1слот
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	702
	+6203-12
варіант 3
	Плата розширення AR-CSB316
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	703
	+6203-12
варіант 4
	Плата розширення AR-CHB208
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	704
	+6203-12
варіант 5
	Цифровий телефонний апарат LDP-7224D
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	705
	+6203-12
варіант 6
	Телефонний апарат LКА-200
	шт
	33

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	33

	706
	+6203-12
варіант 7
	Телефонний апарат "Panasonic"
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	707
	+15062-6039
варіант 1
	Холодильник Candy CCTOS 502WH09
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	2

	708
	+*17064-1813- 1
варіант 2
	
Стіл приладний (СП)
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	709
	+*170312-5269
варіант 2
	Ваги настільні з рахунковим режимом
30ВП1
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	710
	+170312-6042
варіант 2
	Холодильний моноблок 1ф; 220В; 0,36 кВт; 480х655х670 МОНОБЛОК POLAIR MM 109
SF або АНАЛОГХолодильний моноблок 1ф; 220В; 0,36 кВт; 480х655х670 МОНОБЛОК POLAIR MM 109 SF або
АНАЛОГХолодильний моноблок 1ф; 220В; 0, 36 кВт; 480х655х670 МОНОБЛОК POLAIR
MM 109 SF або АНАЛОГ
	


шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	711
	+*241996- 11008
варіант 2
	
Корзина для сміття
	
шт
	8

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	8

	712
	+241996-
11034
варіант 1
	Комплект дитячих пуфів Ромб 5 шт. Основа: ДСП 18 мм. Обшивка- матеріал та колір на
вибір.
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	2

	713
	+241996-
11034
	Комплект дитячих пуфів Ромб 5 шт. Основа:
ДСП 18 мм. Обшивка- матеріал та колір на
	шт
	10



	
	варіант 2
	вибір.
	
	

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	10

	714
	+*241996- 18014-1
варіант 12
	
Підставка зі стільницею DS3, 500х400х500
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	715
	+*241996- 18014-1
варіант 13
	
Стіл з бортом і полицею DS3; 1200x700x850
	
шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	716
	+*241996- 18014-1
варіант 14
	
Стіл з бортом і полицею DS3; 1200x700x850
	
шт
	7

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	7

	717
	+*241996- 18014-1
варіант 15
	
Стіл з бортом і полицею DS3; 600х700х850
	
шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	718
	+*241996- 18014-1
варіант 16
	Стіл виробничий для обробки риби без полиці DS3; 1500х700х850
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	719
	+*241996- 18014-1
варіант 17
	Стіл для обробки м'яса без полиці DS3; 1200х700х850
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	720
	+*241996- 18014-1
варіант 18
	
Стіл з бортом і полицею DS3; 1200х600х850
	
шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	721
	+*241996- 18014-1
варіант 19
	Стіл з бортом та отвором для збирання відходів DS3 600х600х850
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	722
	+*241996- 18014-1
варіант 20
	Стіл з бортом та отвором для збирання відходів DS3; 600х600х850
	
шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	12

	723
	+*241996- 18014-1
варіант 21
	
Стіл з бортом і полицею DS3, 1200х600х850
	
шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4

	724
	+*241996- 18014-1
варіант 22
	Стіл з бортом та отвором для збирання відходів DS3; 600х600х850
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	725
	+*241996- 19013-8
варіант 2
	
Банкетка 1160х300х460
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2



	726
	+*280222-67-7
варіант 3
	Iнгалятор 402А 1ф; 220В
	комплект
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	комплект
	1

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	727
	+*280222-67-7
варіант 4
	Апарат для приготування кислородних
коктейлів МИТ-С, двохканальний, 1ф; 220В;
	комплект
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	комплект
	1

	728
	+*280222-9011
варіант 3
	Ростомір підлоговий з електронними вагами
(РПВЕ-2000)
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	729
	+*280222-9011
варіант 4
	Товарні платформні ваги 150ВП1
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	730
	+*280222-9103
варіант 4
	Ліжко дитяче 1400*600*650; Корпус: ДСП
Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Матрас- 1400*600*50 ватний
	
шт
	304

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	304

	731
	+*280222-9103
варіант 5
	Прасувальний стіл SM/GZP 900 SP
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	732
	+*280222- 14024
варіант 2
	Ширма для кабінетів і палат односекційна (ШП-1)
	
шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	733
	+*280222- 14072
варіант 2
	
Стіл маніпуляційний (СМ-3 ЕВРО)
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	734
	+*280222- 14074
варіант 3
	
Стіл інструментальний (СИ-5); 660х430х900
	
шт
	5

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	5

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	735
	+*280222- 14096
варіант 3
	
Шафа медична скляна ШМ-1С з сейфом
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	736
	+*280222- 14096
варіант 4
	Шафа медична скляна (ШМ-2); 400х955х1610
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
	шт
	1



	
	
	устаткування, що не монтується
	
	

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	737
	+280222-
17018
варіант 7
	Опромiнювач бактерицидний настiнний ОБН-150
	
комплект
	37

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	комплект
	37

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	738
	+*280222- 17018
варіант 8
	Опромiнювач ртутно-кварцевий "СОНЕЧКО" (ОКН-011М 1ф; 220В
	
комплект
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	комплект
	1

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	739
	+*290518- 6130-2
варіант 2
	
Вiдро педальне ВП-4
	
шт
	56

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	56

	740
	+*290518- 6130-2
варіант 3
	
Вiдро педальне ВП-4
	
шт
	9

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	9

	741
	+*290827-13
варіант 3
	Телевізор SAMSUNG, Діагональ екрана 50"
	шт
	13

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	13

	742
	+*290827-13
варіант 4
	Телевізор SAMSUNG, Діагональ екрана 43"
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	743
	+*290827-25
варіант 2
	Цифрове піаніно YAMAHA ARIUS YDP-144R
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	744
	+*550101-83
варіант 1
	Гірка дитяча 2800х1000х600
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	745
	+550101-146
варіант 2
	Стінка деревяна гімнастична (шведська)
"КОМБИ-2" 240х80
	шт
	7

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	7

	746
	+*560103-19
варіант 2
	Стіл допоміжний 1300*600*600; Стільниця: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ
кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-60 мм.
	
шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	12

	747
	+*560103-19
варіант 3
	Стіл допоміжний 800х600х750; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6
мм.
	
шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	12

	748
	+*560103-23
варіант 3
	ШАФА ОФІСНА ШМР-18
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	749
	+*560103-23
варіант 4
	Шафа металева для документів
(бухгалтерська, канцелярська) ШМР-10
	шт
	1



	
	
	Економ!
	
	

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	750
	+*560103-36
варіант 2
	Тумба приліжкова 450х600х500
	шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4

	751
	+*560103-42
варіант 5
	Стіл однотумбовий; 1200х600х750; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908
сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	752
	+*560103-42
варіант 6
	Стіл-тумба комбіновані 1500х600х750;
Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	753
	+*560103-42
варіант 7
	Стіл для годування 1300х600х750 Стільниця: ДСП кольерове 18 мм. , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-
60 мм. з регулюванням по висоті
	
шт
	10

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	10

	754
	+*560110-1
варіант 2
	Стіл дитячий круглий Ф- 1000 мм; Стільниця: ДСП Кольерове 18 мм. , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-
60 мм. з регулюванням по висоті
	
шт
	10

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	10

	755
	+*560110-5
варіант 2
	Комплект меблів Доміки 3050х300х1850; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП 18 мм., окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — GA 0908
хром.
	

шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	756
	+*560110-6
варіант 10
	Стіл вихователя 1500х600х750; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка
ПВХ кромка 2 мм.
	
шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4

	757
	+*560110-6
варіант 11
	Стіл офісний; 1200х140х750+ мобільна тумба 450х400х600; Стільниця: ДСП Дуб
сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 2 мм.
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	758
	+*560110-6
варіант 12
	Стол офісний 1200х1400х750+ мобільна
тумба 450х400х600; Стільниця: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 2 мм.
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	759
	+*560110-6
варіант 13
	Мобільний журнальний столик; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6
і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908 сатин. Роликі круглі
прорезинені Ф -40 мм.
	

шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4



	760
	+*560110-6
варіант 14
	Стіл офісний 1100х600х750; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6
мм.
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	761
	+*560110-6
варіант 15
	Стіл вихователя 1300х600х750 мм. + мобільна тумба; Стільниця: ДСП кольерове 18 мм. , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-60 мм. з регулюванням по
висоті, Ручка — GA 0908 хром.
	

шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	12

	762
	+*560110-6
варіант 16
	Стіл кутовий для спеціаліста
1300х1200х600х750; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм, окрайка ПВХ кромка 0,6 мм
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	763
	+*560110-6
варіант 17
	Стіл робочий з приставною тумбою та столом для конференцій; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка —
UN 9096 0908 сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	764
	+*560110-6
варіант 18
	Стіл Кухонний; Корпус: ДСП Дуб сонома 18
мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм.
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	765
	+*560110-6
варіант 19
	Стіл 1100х600х750; Корпус: ДСП Дуб
сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4

	766
	+*560110-6
варіант 20
	Стіл Робочий з приставною тумбою та столом для конференцій; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка —
UN 9096 0908 сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	767
	+*560110-6
варіант 21
	Стіл 1100х600х750; Корпус: ДСП Дуб
сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	768
	+*560110-7
варіант 2
	Стіл для годування 1300х600х750 Стільниця: ДСП кольерове 18 мм. , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-
60 мм. з регулюванням по висоті
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	769
	+*560110-14
варіант 2
	ЛАВКА ГІМНАСТИЧНА INTERATLETIKA
UT211
	шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4

	770
	+*560110-16
варіант 5
	Шафа заг. призначення 800х600х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN
9096 0908 сатин.
	

шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	771
	+*560110-16
	Шафа заг призначення 800х600х1800;
	шт
	1



	
	варіант 6
	Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN
9096 0908 сатин.
	
	

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	772
	+*560110-16
варіант 7
	Шафа для відвідувачів 1000*500*2000 мм. Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка
ПВХ кромка 2 мм. Трамбон - 2 шт.
	

шт
	24

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	24

	773
	+*560110-16
варіант 8
	Шафа для одягу 1000х600х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908
сатин.
	

шт
	8

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	8

	774
	+*560110-17
варіант 2
	Шафа-стелаж для іграшок 2300х400х1100; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка
ПВХ кромка 2 мм. Ручка — GA 0908 хром.
	

шт
	24

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	24

	775
	+*560110-17
варіант 3
	Шафа-стелаж для іграшок 2300х400х650; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване	кольорове ЛДСП, окрайка
ПВХ кромка 2 мм. Ручка — GA 0908 хром.
	

шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	12

	776
	+*560110-17
варіант 4
	Шафа стелаж 2800х420х2000; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка —
UN 9096 0908 сатин.
	

шт
	6

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	6

	777
	+*560110-18
варіант 3
	Шафа для одягу, ЛАВКА, ЩИТ, Верхня навісна тумба, гачки навісні 1750*350*350 ( 1 місце); Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ
кромка 2 мм. Ручка — GA 0908 хром.
	

шт
	300

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	300

	778
	+*560110-18
варіант 4
	Шафа для чистої білизни з полицями 1200х500х2000; Корпус, Фасад: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
Ручка — UN 9006 хром.
	
шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	12

	779
	+*560110-20
варіант 8
	Візок для білизни MOD1.1
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	780
	+*560110-20
варіант 10
	Бачок для брудної білизни Brabantia 105029
двохсекційний 55 л
	шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3



	781
	+*560110-20
варіант 11
	Шафа для прибирального інвентаря; 900х500х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад
— ДСП , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка
— UN 9096 0908 сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	782
	+*560110-20
варіант 12
	Шафа для прибирального інвентаря 800х300х1800; Корпус, Фасад: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
Ручка — UN 9006 хром.
	
шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	12

	783
	+*560110-20
варіант 13
	Шафа заг призначення 800х600х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN
9096 0908 сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	784
	+*560110-20
варіант 14
	Візок для білизни Т-100
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	785
	+*560110-23
варіант 2
	Стелаж для дитячих горшків 160х300х1800 (25 комірок); Корпус: ДСП Дуб сонома 18
мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	786
	+*560110-24
варіант 2
	Вішалка для рушників 350х250х18; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка
ПВХ кромка 2 мм. Гачки МE -45*23
	
шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	787
	+*560110-39
варіант 19
	Стіл для персоналу 1800х600х750; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ
кромка 0,6 мм.;
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	788
	+*560110-39
варіант 20
	Кухня для персоналу; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908 сатин. Сушка
— хромова, пластиковий лоток. Мийка з нержавійки GT 456/458. Стільниця38 мм. біла матова. Плінтус пристінний пластик з фольгою. Фурнітура GTV. Стіл — опори
металеві хромовані Ф-60 мм.
	



шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	789
	+*560110-39
варіант 21
	Стінка пряма комбінована 2300х450х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908
сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	790
	+*560110-39
варіант 22
	Шафа стелаж 2800х420х2000; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове
ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка —
	
шт
	10



	
	
	UN 9096 0908 сатин.
	
	

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	10

	791
	+*560110-39
варіант 23
	Набір кухонних меблів; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908 сатин. Сушка
— хромова, пластиковий лоток. Мийка з нержавійки GT 456/458. Стільниця38 мм. біла матова. Плінтус пристінний пластик з фольгою. Фурнітура GTV. Стіл — опори
металеві хромовані Ф-60 мм.
	



шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	792
	+*560110-39
варіант 24
	Стінка пряма комбінована 2300х450х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908
сатин.
	

шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	793
	+*560110-39
варіант 25
	Стінка кутова комбінована 2300х1700х450х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка —
UN 9096 0908 сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	794
	+*560110-39
варіант 26
	Стінка 2800х420х2000; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096
0908 сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	795
	+*560110-39
варіант 27
	Стінка для кабінета лікаря Пряма 2500х400х1800 ; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
Фурнітура GTV. Ручки UN 90-96 сатин.
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	796
	+*560110-40
варіант 2
	Господарська металева шафа для
прибирального інвентарю
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	797
	+*560110-47
варіант 2
	Дошка аудиторна ДШ-2010 (2000х1000)
	шт
	13

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	13

	798
	+*560110-47
варіант 3
	Інтерактивна дошка NewLine Truboard R5-
800L (51211NL00R5800L)
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	799
	+*560110-62
варіант 2
	Шафа медична (ШМ-2С)
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	800
	+*560110-66
варіант 1
	Стелаж металевий
	шт
	11



	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	11

	801
	+*560110-66
варіант 8
	Стелаж на 5 полиці DS2; 800x450x1800 мм;
нержавіюча сталь
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	802
	+*560110-66
варіант 9
	Стелаж на 5 полиць DS2; 800х500х1800
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	803
	+*560110-66
варіант 10
	Стелаж на 5-ть полиць, DS2; 1000х500х1800
	шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	804
	+*560110-66
варіант 11
	Стелаж на 4-ри полиці, DS2; 1200х600х1800
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	805
	+*560110-66
варіант 12
	Стелаж на 5 полиць, DS2, 1000х500х1800
	шт
	6

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	6

	806
	+*560110-66
варіант 13
	Стелаж допоміжний з полицями
1600х300х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	10

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	10

	807
	+*560110-66
варіант 14
	Стелаж збірний СТР 1000х500х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908
сатин.
	

шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4

	808
	+*560110-77
варіант 2
	Шафа для посуду 900х500х2000; Корпус, Фасад: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Ручка — UN 9006
хром.
	
шт
	12

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	12

	809
	+*560110-77
варіант 3
	Стінка пряма комбінована 2800х420х2000; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908
сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	810
	+*560110-77
варіант 4
	Стінка пряма комбінована 2800х420х2000; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908
сатин.
	

шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	811
	+*560110-94
варіант 7
	Стілець дитячий 260; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — комбіноване кольорове
ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	50

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	50



	812
	+*560110-94
варіант 8
	Стіл дитячий круглий Ф- 1000 мм; Стільниця: ДСП Кольерове 18 мм. , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-
60 мм. з регулюванням по висоті
	
шт
	8

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	8

	813
	+560110-94
варіант 9
	Стіл для спеціаліста 1300х600х750; Корпус:
ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	814
	+560110-94
варіант 10
	Стіл для спеціаліста з приставною тумбою 1300х600х750; Корпус: ДСП Дуб сонома 18
мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	815
	+560110-94
варіант 11
	Стіл для спеціаліста; Корпус: ДСП Дуб
сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	816
	+560110-94
варіант 12
	Стіл; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм.,
окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	1

	817
	+*560110-94
варіант 13
	Стіл дитячий квадратний 600х600; Стільниця: ДСП Кольерове , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-60 мм.
з регулюванням по висоті
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	818
	+*560110-94
варіант 14
	Стіл дитячий круглий Ф- 1000 мм; Стільниця: ДСП Кольерове 18 мм. , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-
60 мм. з регулюванням по висоті
	
шт
	8

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	8

	819
	+*560110-116
варіант 4
	Шафа для одягу 1000*420*1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 2
мм. Ручка — UN 9096 0908 сатин.
	

шт
	5

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	5

	820
	+*560110-116
варіант 5
	Шафа для одягу персонала 600х500х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN
9096 0908 сатин.
	

шт
	7

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	7

	821
	+*560110-116
варіант 6
	Шафа для одягу 1000х600х1800; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — UN 9096 0908
сатин.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	822
	+560110-131
варіант 1
	Вбудована шафа; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
Наповненння — комбіноване кольорове
ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	8

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	8



	823
	+*560110-134
варіант 5
	Підтоварник DS3 1200х800х230
	шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4

	824
	+*560110-134
варіант 6
	Підтоварник DS3, 1500х800х230
	шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	825
	+*560110-134
варіант 7
	Підтоварник, DS3, 1000х800х230
	шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	826
	+*560110-190
варіант 1
	Крiсло для відпочинку
	шт
	6

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	6

	827
	+*560110-190
варіант 6
	Крісло Nowy Styl Bit GTS Chrome (CH) ECO-
07 молочний
	шт
	5

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	5

	828
	+*560110-190
варіант 7
	Крiсло REGAL GTP
	шт
	9

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	9

	829
	+*560110-190
варіант 8
	М'які меблі Альфа
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	830
	+*560110-194
варіант 2
	Кушетка процедурна з регульованим
підголовником КРП
	шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3

	
	
	у тому числі віднесене до медичних
виробів
	грн.
	

	831
	+*560110-218
варіант 3
	Тумба під телевiзор; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — комбіноване кольорове
ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	832
	+*560110-218
варіант 4
	Тумба під телевiзор; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — комбіноване кольорове
ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	833
	+*560110-221
варіант 3
	Вішалка настінна 480х250, 3 гачка; ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 2
мм.
	
шт
	26

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	26

	834
	+*560110-221
варіант 4
	Полиця тумба відкрита кухонна з хромованою сушкою 600х300х600; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — сушка
хромована з лотком двосекційна
	

шт
	10

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	10

	835
	+*560110-221
варіант 5
	Вішалка для рушників 350х250х18; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — ДСП, окрайка
ПВХ кромка 2 мм. Гачки МE -45*23
	
шт
	41

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
	шт
	41



	
	
	устаткування, що не монтується
	
	

	836
	+*560110-221
варіант 6
	Полиця тумба відкрита кухонна з хромованою сушкою 600х300х600; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — сушка
хромована з лотком двосекційна
	

шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	837
	+*560110-251
варіант 2
	Стіл дитячий круглий Ф- 1000 мм, Стільниця: ДСП Кольерове 18 мм, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-
60 мм. з регулюванням по висоті
	
шт
	4

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	4

	838
	+*560110-251
варіант 3
	Стіл дитячий квадратний 600х600 мм, Стільниця: ДСП Кольерове , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-60 мм.
з	регулюванням по висоті
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	839
	+*560110-251
варіант 4
	Стіл дитячий прямокутний 1200 мм, Стільниця: ДСП Кольерове 18мм , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-
60 мм. з	регулюванням по висоті
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	840
	+*560110-251
варіант 5
	Стіл дитячий трапеція 1200 мм, Стільниця: ДСП Кольерове 18мм , окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-60 мм. з
регулюванням по висоті
	
шт
	8

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	8

	841
	+*560110-251
варіант 6
	Стіл роздаточний 1000х600х750; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ
кромка 0,6 мм.
	
шт
	10

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	10

	842
	+*560110-251
варіант 7
	Стіл дитячий РОМБ - 1250 мм, Стільниця: ДСП Кольерове 18 мм, окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ножки — хромиовані Ф-60 мм. з
регулюванням по висоті
	
шт
	50

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	50

	843
	+560110-251
варіант 8
	Комплект меблів Доміки 3050х300х1850; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 і 2 мм. Фасад — комбіноване кольорове ЛДСП 18 мм., окрайка ПВХ кромка 2 мм. Ручка — GA 0908
хром.
	

шт
	10

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що монтується
	шт
	10

	844
	+*560110-251
варіант 9
	Стіл роздаточний 1000х600х750; Корпус:
ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	2

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	2

	845
	+*560110-259
варіант 2
	Шафа для зберігання хліба ШХД
800х600х1850
	шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	846
	+*560110-264
варіант 8
	Стілець Nowy Styl ISO BLACK (CH) C-26
чорнийсірий
	шт
	74

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
	шт
	74



	
	
	устаткування, що не монтується
	
	

	847
	+*560110-264
варіант 9
	Стілець дитячий 260 мм; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — комбіноване кольорове
ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	40

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	40

	848
	+*560110-264
варіант 10
	Стіл для спеціаліста з приставною тумбою; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — комбіноване кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ
кромка 0,6 мм.
	

шт
	1

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	1

	849
	+*560110-264
варіант 11
	Стілець дитячий 290 - 320 мм; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — комбіноване
кольорове ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 0,6
мм.
	

шт
	250

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	250

	850
	+*560110-264
варіант 12
	Стілець дитячий 260 мм. Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — комбіноване кольорове
ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	20

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	20

	851
	+*560110-264
варіант 13
	Стілець дитячий 260 мм; Корпус: ДСП Дуб сонома 18 мм., окрайка ПВХ кромка 0,6 мм. Наповненння — комбіноване кольорове
ЛДСП, окрайка ПВХ кромка 0,6 мм.
	
шт
	3

	
	
	у тому числі витрати підрядника на
устаткування, що не монтується
	шт
	3


